## 社会法人行政许可变更信息
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注
成都蜀创渝农新能源科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510104MADTT8W94N | 陈义武 | 固定资产投资项目新建备案 | 川投资备【2503-510681-04-01-599166】FGQB-0182 号 | 普通 | 本项目利用广汉市小汉镇新华社区31号谭周婷闲置房屋屋顶安装分布式光伏发电项目，安装84块光伏板，交流侧逆变器输出之和为50KW，直流侧实际安装52.92KW光伏发电，采用国家标准光伏组件发电系统，在租用的农户屋顶安装光伏组件，电力消纳采用全额上网模式，接入电压380V，遵守光伏发电设计安装及维护管理、安全等规定。 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 变更主要建设内容及规模、投资金额
广汉市恒明光伏科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510681MADY6PB96J | 张毅 | 固定资产投资项目新建备案 | 川投资备【2501-510681-04-01-465309】FGQB-0004 号 | 普通 | 本项目利用广汉市金鱼镇两江村2组赖云华40KW(逆变器交流侧总功率40KW,安装58块0.63KW光伏组件，直流容量36.54KW)屋顶分布式光伏建设总计40KW,采用国家标准光伏组件发电系统，在租用的农户房屋屋顶安装光伏组件，电力消纳方式采用全额上网模式，并网电压等级为380V,施行单户并网形式。遵守光伏发电设备安装，维护管理、安全等规定。 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 变更项目名称、主要建设内容及规模
四川海乐德新能源科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510106MAE624H677 | 王武才 | 固定资产投资项目新建备案 | 川投资备【2504-510681-04-01-716200】FGQB-0589号 | 普通 | 租用农户屋顶建设光伏安装光伏发电站，广汉市高坪镇园龙村6组曾凡松,逆变器功率为20KW+33KW（交流功率53KW，直流功率51.12KW，光伏板数量为72块）。51.12KW新建项目，采用国家标准光伏组件发电系统，电力消纳模式为全额上网。遵守光伏发电设计安装及维护管理，安全等规定。 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 变更项目名称、主要建设内容及规模、投资金额
广汉三森食品有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510681MAD95UACX6 | 梁埕慷 | 固定资产投资项目新建备案 | 川投资备【2402-510681-04-01-933911】FGQB-0047 号 | 普通 | 本项目总占地36.5亩，总建筑面积约24640.02㎡，新建1栋3层1#车间，建筑面积约16473.51 ㎡（其中地上建筑面积16153.33㎡，地下消防水池及消防水泵房建筑面积320.18㎡）；1栋2层2#车间，建筑面积约7901.79㎡，以及工艺水处理设备用房地上建筑面积 24㎡，工艺水处理池地下建筑面积240.72㎡。建设火锅食材生产基地三森火锅食品、调味料加工项目；本项目购置可调式粉条定长切断机YSJXFTQD-1500、全自动真空包装机MRZK-160、往复式包装机TJW450、重量选别秤CX5WG-1000g等设备；工艺流程：原辅料验收-储存-配料-和浆-成型熟化-冷却-冷冻-分切-浸泡-内包-金检-外包-装箱-检验-入库；原材料：红薯淀粉、木薯淀粉、土豆淀粉、玉米淀粉等；主要产品：年产4000万斤火锅鲜粉、手工干粉。 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 变更项目名称、主要建设内容及规模、建设地点详情
四川海乐德新能源科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510106MAE624H677 | 王武才 | 固定资产投资项目新建备案 | 川投资备【2504-510681-04-01-653398】FGQB-0620号 | 普通 | 租用农户屋顶建设光伏安装光伏发电站，广汉市南丰镇太平街温发德，逆变器功率为33KW+36KW（交流功率69KW，直流功率71KW，光伏板数量为100块）。71KW新建项目，采用国家标准光伏组件发电系统，电力消纳模式为全额上网。遵守光伏发电设计安装及维护管理，安全等规定。 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 变更项目名称、主要建设内容及规模、投资金额
广汉市石金新型建材有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91510681MA68L4UJ7Q | 罗玉婷 | 固定资产投资项目新建备案 | 川投资备【2301-510681-04-01-584866】FGQB-0192 号 | 普通 | 公司主要生产、销售水泥稳定碎石，建筑面积50000㎡，用地性质为工业用地。设计年产能为水泥稳定碎石25万立方米。生要设备：2台永力800型水稳料搅合设备、2台JFFT-3500型集中气控箱、2套操作平台。主要原辅料（原辅材料均为外购）：碎石和再生骨料150000立方米/年、机砂50000立方米/年、水泥20000吨/年、水8000t/年。主要工序：原料（碎石和再生骨料70%、机砂25%）、水泥--水稳料搅合设备--成品。（不含破碎生产线,待环评，安评通过后实施。） | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 变更项目名称、主要建设内容及规模
德阳蜀维渝农新能源科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510623MAE9QW9C5N | 陈义武 | 固定资产投资项目新建备案 | 川投资备【2504-510681-04-01-231532】FGQB-0657号 | 普通 | 本项目为德阳蜀维渝农新能源科技有限公司全额出资，租用广汉市连山镇南北街北段42号李绪松屋顶，安装109块光伏板，交流侧逆变器输出之和为66KW，直流侧实际安装77.39KW光伏发电，采用国家标准光伏组件发电系统，在租用的农户屋顶安装光伏组件，电力消纳采用全额上网模式，接入电压380V，遵守光伏发电设计安装及维护管理、安全等规定。 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
德阳科贸职业学院 | 法人及非法人组织 | 52510000MJQ640637U | 刘钧 | 固定资产投资项目新建备案 | 川投资备【2504-510681-04-01-346357】FGQB-0634号 | 普通 | 总用地面积为11793.2平方米。总建筑面积约为8600平方米，包含食堂建筑面积约为8500平方米，建筑总层数为3层；门卫室建筑面积约为82.5平方米，建筑总层数为1层；垃圾房建筑面积约为17.5平方米，建筑总层数为1层。建筑结构为框架结构，主要用于学生食堂及整体校区南校门使用。 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
四川天庄食品有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510681MAEC8DTFX4 | 黄雷 | 固定资产投资项目新建备案 | 川投资备【2504-510681-04-01-511993】FGQB-0602号 | 普通 | 该项目租用广汉市德旺农产品有限公司闲置厂房和办公用房共计2500㎡，改造无菌生产车间2100㎡，办公用房400㎡；拟建设2条蛋类制品加工生产线，购置设备滚筒式敲蛋、杀菌、灌装生产线1条（GSG-200），转盘式敲蛋机1台（ZPQZD-80）等；原材料：鸡蛋等；工艺流程：鸡蛋验收-清洗挑选-打蛋-过滤-巴氏杀菌-冷却-罐装-速冻-冷冻储藏；年产鸡蛋制品5000吨；待消防、安评、环评、食评通过后实施。 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
四川精诚新能源科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510681749627649M | 朱红 | 固定资产投资项目新建备案 | 川投资备【2504-510681-04-01-439457】FGQB-0640号 | 普通 | 本项目为四川精诚新能源科技有限公司全额出资，利用广汉市小汉镇小南村精诚新能源科技有限公司屋顶，安装1172块光伏板，交流侧逆变器额定功率600KW（直流侧光伏板实际安装720KW）光伏发电，采用国家标准光伏组件发电系统，电力消纳方式为自发自用余电上网，接入电压380V，遵守光伏发电设计安装及维护管理、安全等规定。 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
四川海乐德新能源科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510106MAE624H677 | 王武才 | 固定资产投资项目新建备案 | 川投资备【2504-510681-04-01-520942】FGQB-0668号 | 普通 | 本项目为四川海乐德新能源科技有限公司全额出资，租用广汉市小汉镇洛阳村10组曾令勋屋顶，安装85块光伏板，交流侧逆变器额定功率58KW（直流侧光伏板实际安装60.35KW）光伏发电，采用国家标准光伏组件发电系统，在租用的农户屋顶安装光伏组件，电力消纳采用全额上网模式，接入电压380V，遵守光伏发电设计安装及维护管理、安全等规定。 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
四川海乐德新能源科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510106MAE624H677 | 王武才 | 固定资产投资项目新建备案 | 川投资备【2504-510681-04-01-358632】FGQB-0655号 | 普通 | 本项目为四川海乐德新能源科技有限公司全额出资，租用广汉市连山镇沙田村3组杨永水屋顶，安装36块光伏板，交流侧逆变器额定功率为25KW（直流侧光伏板实际安装25.56KW）光伏发电，采用国家标准光伏组件发电系统，在租用的农户屋顶安装光伏组件，电力消纳采用全额上网模式，接入电压380V，遵守光伏发电设计安装及维护管理、安全等规定。 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
四川海乐德新能源科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510106MAE624H677 | 王武才 | 固定资产投资项目新建备案 | 川投资备【2504-510681-04-01-772149】FGQB-0666号 | 普通 | 本项目为四川海乐德新能源科技有限公司全额出资，租用广汉市小汉镇严石村16组曾行模屋顶，安装35块光伏板，交流侧逆变器额定功率25KW（直流侧光伏板实际安装24.85KW）光伏发电，采用国家标准光伏组件发电系统，在租用的农户屋顶安装光伏组件，电力消纳采用全额上网模式，接入电压380V，遵守光伏发电设计安装及维护管理、安全等规定。 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
四川海乐德新能源科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510106MAE624H677 | 王武才 | 固定资产投资项目新建备案 | 川投资备【2504-510681-04-01-164608】FGQB-0663号 | 普通 | 租用农户屋顶建设光伏安装光伏发电站，广汉市南丰镇双福村7组唐忠凤，逆变器功率为23KW（交流功率23KW，直流功率23.43KW，光伏板数量为33块）。23.43KW新建项目，采用国家标准光伏组件发电系统，电力消纳模式为全额上网。遵守光伏发电设计安装及维护管理，安全等规定。 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
德阳蜀维渝农新能源科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510623MAE9QW9C5N | 陈义武 | 固定资产投资项目新建备案 | 川投资备【2504-510681-04-01-837132】FGQB-0664号 | 普通 | 该项目租用德阳市广汉市金轮镇摇亭社区五里村4组刘再清闲置房屋屋顶安装分布式光伏发电项目。逆变器容量25kw，实际安装容量28.4kw，总投资11.36万元，采用国家标准光伏组件发电系统，在租用的农户房屋屋顶安装光伏组件，电力消纳方式采用全额上网模式，并网电压等级为 380V，施行单户并网形式。遵守光伏发电设备安装及维护管理安全等规定。 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
四川省万泓金属制品有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510681MAC7ME8T15 | 何万英 | 固定资产投资项目新建备案 | 川投资备【2504-510681-04-01-409645】FGQB-0322 号 | 普通 | 项目总占地面积为2509.2㎡，依托现有厂房建设钣金加工、喷塑流水生产线，主要设备包括：生产线包括两套卫生间隔断及钣金加工生产线和一条喷塑流水线，主要设备有2台激光切割机（FINER-F4020E，2800*5600*800）、3台折弯机（TAN-110/4100S，4100*1700*2600）、5台液压机（MH3248X60T ，3900*1500*3300）、1台激光焊接机（ML-WF-BP-SCB-HW1000，800*800*1500）、1台电热鼓风干燥箱（101-4，800*800*1000），一条完备的喷塑流水线及相关完善的生产配套器械和环保设施，形成年产卫生间金属隔断5万㎡、金属挂墙3万㎡、不锈钢隔断5000㎡的规模，待环评、安评开展后实施。 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 变更主要建设内容及规模
四川海乐德新能源科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510106MAE624H677 | 王武才 | 固定资产投资项目新建备案 | 川投资备【2504-510681-04-01-563076】FGQB-0605号 | 普通 | 本项目为四川海乐德新能源科技有限公司全额出资，租用广汉市连山镇龙泉村2组陈加国屋顶，安装67块光伏板，交流侧逆变器额定功率为50KW，（直流侧光伏板实际安装47.57KW）光伏发电，采用国家标准光伏组件发电系统，在租用的农户屋顶安装光伏组件，电力消纳采用全额上网模式，接入电压380V，遵守光伏发电设计安装及维护管理、安全等规定。 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 变更项目名称、主要建设内容及规模、投资金额
四川雁罗新能源有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510604MADJEW7J18 | 王鑫 | 固定资产投资项目新建备案 | 川投资备【2504-510681-04-01-384274】FGQB-0593号 | 普通 | 项目利用广汉市小汉镇新华社区五组一户曾行林屋顶，总装机容量24.96千瓦，光伏组件39块，逆变器额定交流输出功率之和23千瓦，广汉市小汉镇峰昌村七组一户黄维琼屋顶，总装机容量19.20千瓦，光伏组件30块，逆变器额定交流输出功率之和17千瓦,2户总装机容量44.16千瓦，电力消纳方式“全额上网”并网电压等级380V，实行单户并网形式，遵守光伏发电设备安装及维护管理、安全等规定 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 变更项目名称、主要建设内容及规模、投资金额
德阳蜀维渝农新能源科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510623MAE9QW9C5N | 陈义武 | 固定资产投资项目新建备案 | 川投资备【2504-510681-04-01-400293】FGQB-0617号 | 普通 | 本项目租用广汉市连山镇太阳村9组8号廖小兵屋顶，安装44块光伏板，交流侧逆变器输出之和为30KW，直流侧实际安装31.24KW光伏发电，采用国家标准光伏组件发电系统，在租用的农户屋顶安装光伏组件，电力消纳采用全额上网模式，接入电压380V，遵守光伏发电设计安装及维护管理、安全等规定。 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 变更项目名称、主要建设内容及规模、投资金额、注册地址
绵竹碳和瑞太阳能发电有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510683MAD941JW66 | 钟亮 | 固定资产投资项目新建备案 | 川投资备【2504-510681-04-01-272907】FGQB-0649号 | 普通 | 本项目利用广汉市三星堆镇朝阳村8组袁代兵闲置房屋屋顶安装分布式光伏发电项目，逆变器23KW(交流功率23KW，35张0.71KW 光伏组件，直流功率24.85KW），年发电量约为24850KWh,采用国家标准光伏组件发电系统，在租用的农户房屋屋顶安装光伏组件，电力消纳方式采用全额上网模式，并网电压等级为 380v，施行单户并网形式。遵守光伏发电设备安装及维护管理、安全等规定。 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
四川华盛基业汽车配件有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510681MAE57P7J39 | 柴圆缘 | 固定资产投资项目新建备案 | 川投资备【2504-510681-04-01-749479】FGQB-0627号 | 普通 | 项目位于广汉市德阳国家高新区青白江北侧、蒋家河南侧区域，计划占地32000平方米，规划总建筑面积22432.41平方米，主要包括一座生产车间10848平方米，一幢仓库8640平方米，一幢研发中心2926.41平方米；配套建设厂区道路、停车场、管网、绿化围墙、大门等设施。购置KWT-G80高压发泡机5台、YC-200大型压力机20台、HM-SLV50水切割机10台、CS-UL200超声波焊接机5台、AEOT-100-150电加热设备10台等生产设备共计约125台（套）；主要原材料为：麻毡、玻纤板、无纺布、装饰条、PVC板等；工艺流程为：产品成型—发泡—切割修边—附件安装—检测—包装；年生产50万套重型卡车配套件（汽车内饰件）。 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
德阳蜀维渝农新能源科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510623MAE9QW9C5N | 陈义武 | 固定资产投资项目新建备案 | 川投资备【2504-510681-04-01-676599】FGQB-0659号 | 普通 | 本项目为德阳蜀维渝农新能源科技有限公司全额出资，租用广汉市金轮镇桂花村十组1号周正清屋顶，安装52块光伏板，交流侧逆变器输出之和为33KW，直流侧实际安装36.92KW光伏发电，采用国家标准光伏组件发电系统，在租用的农户屋顶安装光伏组件，电力消纳采用全额上网模式，接入电压380V，遵守光伏发电设计安装及维护管理、安全等规定。 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
德阳晟新忠光伏科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510623MADJLRTM0D | 王芳 | 固定资产投资项目新建备案 | 川投资备【2504-510681-04-01-241989】FGQB-0660号 | 普通 | 该项目租用德阳市广汉市高坪镇李堰村7组25号李建基农户屋顶，交流侧并网：30KW，直流容量28.6KW安装屋顶分布式光伏发电系统，电力消纳方式“全额上网”,已与房屋所有人签订建筑场地的使用和租用协议，根据经营方式已与电力用户签订合同能源服务协议。建设后负责屋顶分布式光伏发电系统运营、管理及维护。项目建设地址不属于铁路安全保护区范围内改为遵守光伏发电设备安装及维护管理、安全等规定。 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
德阳蜀维渝农新能源科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510623MAE9QW9C5N | 陈义武 | 固定资产投资项目新建备案 | 川投资备【2504-510681-04-01-369708】FGQB-0628号 | 普通 | 本项目为德阳蜀维渝农新能源科技有限公司全额出资，租用广汉市金雁街道大同社区大同路二段23号李良彬居民屋顶，安装48块光伏板，交流侧逆变器输出之和为30KW，直流侧实际安装34.08KW光伏发电，采用国家标准光伏组件发电系统，在租用的农户屋顶安装光伏组件，电力消纳采用全额上网模式，接入电压380V，遵守光伏发电设计安装及维护管理、安全等规定。 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
四川海乐德新能源科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510106MAE624H677 | 王武才 | 固定资产投资项目新建备案 | 川投资备【2504-510681-04-01-976103】FGQB-0676号 | 普通 | 本项目为四川海乐德新能源科技有限公司全额出资，租用广汉市三星堆镇欢喜村12组刘礼超屋顶，安装36块光伏板，交流侧逆变器额定输出功率25KW光伏发电，采用国家标准光伏组件发电系统，在租用的农户屋顶安装光伏组件，电力消纳采用全额上网模式，接入电压380V，遵守光伏发电设计安装及维护管理、安全等规定。 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
德阳蜀维渝农新能源科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510623MAE9QW9C5N | 陈义武 | 固定资产投资项目新建备案 | 川投资备【2504-510681-04-01-485295】FGQB-0681号 | 普通 | 本项目租用广汉市连山镇太阳村16组8号唐基容屋顶，安装32块光伏板，交流侧逆变器输出之和为20KW，直流侧实际安装22.72KW光伏发电，采用国家标准光伏组件发电系统，在租用的农户屋顶安装光伏组件，电力消纳采用全额上网模式，接入电压380V，遵守光伏发电设计安装及维护管理、安全等规定。 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
四川海乐德新能源科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510106MAE624H677 | 王武才 | 固定资产投资项目新建备案 | 川投资备【2504-510681-04-01-794395】FGQB-0677号 | 普通 | 本项目为四川海乐德新能源科技有限公司全额出资，租用广汉市连山镇松林村16组朱洪国屋顶，安装31块光伏板，交流侧逆变器额定功率为23KW（直流侧光伏板实际安装22.01KW）光伏发电，采用国家标准光伏组件发电系统，在租用的农户屋顶安装光伏组件，电力消纳采用全额上网模式，接入电压380V，遵守光伏发电设计安装及维护管理、安全等规定。 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
四川海乐顺新能源科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510121MADHD2CX9C | 董统 | 固定资产投资项目新建备案 | 川投资备【2412-510681-04-01-399342】FGQB-0832号 | 普通 | 本项目为四川海乐顺新能源科技有限公司全额出资，租用广汉市小汉镇新兴村十四组向道军屋顶，安装交流侧容量25KW（逆变器额定率）光伏发电，光伏组件总数量41块（635W/块）直流侧总容量26.035KW光伏发电，采用国家标准光伏组件发电系统，在租用的农户屋顶安装光伏组件，电力消纳采用全额上网模式，接入电压380V，遵守光伏发电设计安装及维护管理、安全等规定。 | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 变更项目名称、建设规模及内容、投资金额
四川兴焰金属材料加工有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510681MA69DCE76N | 张家友 | 固定资产投资项目新建备案 | 川投资备【2504-510681-04-01-573876】FGQB-0484号 | 普通 | 四川兴焰金属材料加工有限公司租赁四川远景诚科技有限公司办公室、车间（13＃）含公摊面积共2178平方米，建设石油及汽配设备零配件加工项目，主要设备包括台车高温炉6台(型号分别为TC-600、TC-200、TC-210、TC-150)、台车回火炉1台（型号TC-60）、真空淬火炉3台（型号ZT-630）、锯床2台（型号G420）、角磨机2台、淬火槽4个（下沉式）等，主要原料为钢材，主要工艺包括下料、调质、检验入库，项目建成后年产同步器齿圈5万件、阀体2万件、缸体、缸盖600吨、法兰盘800吨。待环评安评通过后实施。 | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
德阳蜀维渝农新能源科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510623MAE9QW9C5N | 陈义武 | 固定资产投资项目新建备案 | 川投资备【2504-510681-04-01-213974】FGQB-0672号 | 普通 | 本项目为德阳蜀维渝农新能源科技有限公司全额出资，租用广汉市高坪镇文河村7组102号肖立香屋顶，安装50块光伏板，交流侧逆变器输出之和为30KW，直流侧实际安装35.5KW光伏发电，采用国家标准光伏组件发电系统，在租用的农户屋顶安装光伏组件，电力消纳采用全额上网模式，接入电压380V，遵守光伏发电设计安装及维护管理、安全等规定。 | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
德阳蜀维渝农新能源科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510623MAE9QW9C5N | 陈义武 | 固定资产投资项目新建备案 | 川投资备【2504-510681-04-01-879789】FGQB-0667号 | 普通 | 本项目为德阳蜀维渝农新能源科技有限公司全额出资，租用广汉市小汉镇峰昌村2组杨令兴屋顶，安装45块光伏板，交流侧逆变器输出之和为30KW，直流侧实际安装31.95KW光伏发电，采用国家标准光伏组件发电系统，在租用的农户屋顶安装光伏组件，电力消纳采用全额上网模式，接入电压380V，遵守光伏发电设计安装及维护管理、安全等规定。 | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
四川南图玻璃有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510681MA6236WR71 | 王帅 | 固定资产投资项目新建备案 | 川投资备【2504-510681-04-01-435001】FGQB-0683号 | 普通 | 本项目租赁良木道门窗集团厂房9673平方米进行节能玻璃智能化深加工项目，购置安装钢化炉(LD-A2860U)、CNC切割机组(5233)、磨边机(3025)、玻璃清洗机(DB2500A)、中空线(2735)等设备，购置安装玻璃深加工智能化系统等，形成年产钢化玻璃252万平方米（其中外售21万平方米，其余用于中空玻璃的生产），中空玻璃115.5万平方米的生产能力。工艺流程为：切裁、磨边、清洗、钢化、中空加工、成品。原辅料主要有原片玻璃、铝条、丁基胶、硅酮胶等，该项目待环评、安评、消防等审查合格后实施。 | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
德阳蜀维渝农新能源科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510623MAE9QW9C5N | 陈义武 | 固定资产投资项目新建备案 | 川投资备【2504-510681-04-01-848979】FGQB-0674号 | 普通 | 本项目为德阳蜀维渝农新能源科技有限公司全额出资，租用广汉市小汉镇兴镇街人和街30号郭勇屋顶，安装142块光伏板，交流侧逆变器功率为50KW+50KW共计100KW，直流侧安装100.82KW光伏发电，采用国家标准光伏组件发电系统，在租用的居民屋顶安装光伏组件，电力消纳采用全额上网模式，接入电压380V，遵守光伏发电设计安装及维护管理、安全等规定。 | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
德阳蜀维渝农新能源科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510623MAE9QW9C5N | 陈义武 | 固定资产投资项目新建备案 | 川投资备【2504-510681-04-01-680667】FGQB-0684号 | 普通 | 本项目为德阳蜀维渝农新能源科技有限公司全额出资，租用广汉市金鱼镇亭江社区5组8号刘理彬屋顶，安装31块光伏板，交流侧逆变器输出之和为20KW，直流侧实际安装22.01KW光伏发电，采用国家标准光伏组件发电系统，在租用的农户屋顶安装光伏组件，电力消纳采用全额上网模式，接入电压380V，遵守光伏发电设计安装及维护管理、安全等规定。 | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
德阳蜀维渝农新能源科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510623MAE9QW9C5N | 陈义武 | 固定资产投资项目新建备案 | 川投资备【2504-510681-04-01-133923】FGQB-0690号 | 普通 | 本项目为德阳蜀维渝农新能源科技有限公司全额出资，租用广汉市向阳镇三界村4组61号王成屋顶，安装48块光伏板，交流侧逆变器输出之和为30KW，直流侧实际安装34.08KW光伏发电，采用国家标准光伏组件发电系统，在租用的农户屋顶安装光伏组件，电力消纳采用全额上网模式，接入电压380V，遵守光伏发电设计安装及维护管理、安全等规定。 | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
国网四川省电力公司广汉市供电分公司 | 法人及非法人组织 | 915106819142732404 | 孟福成 | 固定资产投资项目新建备案 | 川投资备【2504-510681-04-01-568125】FGQB-0688号 | 普通 | 发电容量41.89千瓦，采用单晶硅光伏组件59片，20kW逆变器两台，并网箱一台。并网电压0.4kV，安装面积约120平方米。采用自发自用，余电上网，年发电量约1.7万千万时 | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
四川海乐德新能源科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510106MAE624H677 | 王武才 | 固定资产投资项目新建备案 | 川投资备【2504-510681-04-01-201026】FGQB-0699号 | 普通 | 本项目为四川海乐德新能源科技有限公司全额出资，租用广汉市南丰镇新城村8组何长云屋顶，安装32块光伏板，交流侧逆变器额定容量为23KW（直流侧安装22.72KW）光伏发电，采用国家标准光伏组件发电系统，在租用的农户屋顶安装光伏组件，电力消纳采用全额上网模式，接入电压380V，遵守光伏发电设计安装及维护管理、安全等规定。 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
德阳蜀维渝农新能源科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510623MAE9QW9C5N | 陈义武 | 固定资产投资项目新建备案 | 川投资备【2504-510681-04-01-425766】FGQB-0689号 | 普通 | 本项目为德阳蜀维渝农新能源科技有限公司全额出资，租用广汉市小汉镇康营社区3组84号张洪全屋顶，安装180块光伏板，交流侧逆变器输出之和为113KW，直流侧实际安装127.8KW光伏发电，采用国家标准光伏组件发电系统，在租用的农户屋顶安装光伏组件，电力消纳采用全额上网模式，接入电压380V，遵守光伏发电设计安装及维护管理、安全等规定 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
德阳蜀维渝农新能源科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510623MAE9QW9C5N | 陈义武 | 固定资产投资项目新建备案 | 川投资备【2504-510681-04-01-937257】FGQB-0685号 | 普通 | 该项目租用德阳市广汉市高坪镇李堰村9组14号舒婷农户屋顶及附属场所，安装屋顶分布式光伏发电系统。交流侧并网：逆变器110KW，实际安装容量127.8KW；安装180块光伏板，安装屋顶分布式光伏发电系统，电力消纳方式“全额上网”。已与房屋所有人签订建筑场地的使用和租用协议，根据经营方式已与电力用户签订合同能源服务协议。建设后负责屋顶分布式光伏发电系统运营、管理及维护。项目建设地址不属于铁路安全保护区范围内改为遵守光伏发电设备安装及维护管理、安全等规定。 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
德阳蜀维渝农新能源科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510623MAE9QW9C5N | 陈义武 | 固定资产投资项目新建备案 | 川投资备【2504-510681-04-01-794081】FGQB-0692号 | 普通 | 本项目为德阳蜀维渝农新能源科技有限公司全额出资，租用广汉市连山镇沙田村10组姜忠建屋顶，安装36块光伏板，交流侧逆变器功率25KW，直流侧安装25.56KW光伏发电，采用国家标准光伏组件发电系统，在租用的农户屋顶安装光伏组件，电力消纳采用全额上网模式，接入电压380V，遵守光伏发电设计安装及维护管理、安全等规定。 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
四川欧诺明辉新能源有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510100MADN8U5RXU | 方树安 | 固定资产投资项目新建备案 | 川投资备【2504-510681-04-01-909591】FGQB-0691号 | 普通 | 本项目为四川欧诺明辉新能源公司全额出资，租用广汉市北京大道三段2号广汉市石佳机械设备租赁有限公司厂房屋顶，安装1680块光伏板，交流侧逆变器额定功率1000KW（直流侧光伏板实际安装1150KW）光伏发电，采用国家标准光伏组件发电系统，电力消纳方式是:“自发自用，余电上网”，接入电压380V，遵守光伏发电设计安装及维护管理、安全等规定。 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
德阳蜀维渝农新能源科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510623MAE9QW9C5N | 陈义武 | 固定资产投资项目新建备案 | 川投资备【2504-510681-04-01-660801】FGQB-0694号 | 普通 | 本项目为德阳蜀维渝农新能源科技有限公司全额出资，租用广汉市小汉镇兴汉路东二段5号李旺兵屋顶，安装52块光伏板，交流侧逆变器输出之和为33KW，直流侧实际安装36.92KW光伏发电，采用国家标准光伏组件发电系统，在租用的居民屋顶安装光伏组件，电力消纳采用全额上网模式，接入电压380V，遵守光伏发电设计安装及维护管理、安全等规定。 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
德阳蜀维渝农新能源科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510623MAE9QW9C5N | 陈义武 | 固定资产投资项目新建备案 | 川投资备【2504-510681-04-01-309361】FGQB-0693号 | 普通 | 本项目为德阳蜀维渝农新能源科技有限公司全额出资，租用广汉市三水镇友谊村7组张忠林屋顶，安装30块光伏板，交流侧逆变器输出之和为20KW，直流侧实际安装21.3KW光伏发电，采用国家标准光伏组件发电系统，在租用的农户屋顶安装光伏组件，电力消纳采用全额上网模式，接入电压380V，遵守光伏发电设计安装及维护管理、安全等规定。 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
四川海乐德新能源科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510106MAE624H677 | 王武才 | 固定资产投资项目新建备案 | 川投资备【2504-510681-04-01-244034】FGQB-0698号 | 普通 | 本项目为四川海乐德新能源科技有限公司全额出资，租用广汉市南丰镇阳关村1组李元其屋顶，安装30块光伏板，交流侧逆变器额定容量为23KW（直流侧安装21.3KW）光伏发电，采用国家标准光伏组件发电系统，在租用的农户屋顶安装光伏组件，电力消纳采用全额上网模式，接入电压380V，遵守光伏发电设计安装及维护管理、安全等规定。 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
四川海乐德新能源科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510106MAE624H677 | 王武才 | 固定资产投资项目新建备案 | 川投资备【2504-510681-04-01-314924】FGQB-0697号 | 普通 | 本项目为四川海乐德新能源科技有限公司全额出资，租用广汉市金轮镇兴隆社区九组谢英贵屋顶，安装36块光伏板，交流侧逆变器额定容量为25KW（直流侧安装25.56KW）光伏发电，采用国家标准光伏组件发电系统，在租用的农户屋顶安装光伏组件，电力消纳采用全额上网模式，接入电压380V，遵守光伏发电设计安装及维护管理、安全等规定。 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
四川海乐德新能源科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510106MAE624H677 | 王武才 | 固定资产投资项目新建备案 | 川投资备【2504-510681-04-01-942701】FGQB-0696号 | 普通 | 本项目为四川海乐德新能源科技有限公司全额出资，租用广汉市汉州街道卡房村10组张大奎屋顶，安装56块光伏板，交流侧逆变器额定容量为40KW（直流侧安装39.76KW）光伏发电，采用国家标准光伏组件发电系统，在租用的居民屋顶安装光伏组件，电力消纳采用全额上网模式，接入电压380V，遵守光伏发电设计安装及维护管理、安全等规定。 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
四川海乐德新能源科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510106MAE624H677 | 王武才 | 固定资产投资项目新建备案 | 川投资备【2504-510681-04-01-205732】FGQB-0695号 | 普通 | 本项目为四川海乐德新能源科技有限公司全额出资，租用广汉市连山镇沙田村5组陈昌太屋顶，安装33块光伏板，交流侧逆变器额定容量为23KW（直流侧安装23.43KW）光伏发电，采用国家标准光伏组件发电系统，在租用的农户屋顶安装光伏组件，电力消纳采用全额上网模式，接入电压380V，遵守光伏发电设计安装及维护管理、安全等规定。 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
四川海乐德新能源科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510106MAE624H677 | 王武才 | 固定资产投资项目新建备案 | 川投资备【2504-510681-04-01-869943】FGQB-0700号 | 普通 | 本项目为四川海乐德新能源科技有限公司全额出资，租用广汉市向阳镇青月村4组张华芬屋顶，安装33块+76块合计109块光伏板，交流侧逆变器额定功率为分别为23KW和60KW，共计83KW（直流侧光伏板实际安装77.39KW）光伏发电，采用国家标准光伏组件发电系统，在租用的居民屋顶安装光伏组件，电力消纳采用全额上网模式，接入电压380V，遵守光伏发电设计安装及维护管理、安全等规定。 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
四川海乐德新能源科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510106MAE624H677 | 王武才 | 固定资产投资项目新建备案 | 川投资备【2504-510681-04-01-764228】FGQB-0702号 | 普通 | 本项目为四川海乐德新能源科技有限公司全额出资，租用广汉市连山镇龙泉村2组向君寿屋顶，安装41块光伏板，交流侧逆变器额定功率30KW（直流侧光伏板实际安装29.11KW）光伏发电，采用国家标准光伏组件发电系统，在租用的农户屋顶安装光伏组件，电力消纳采用全额上网模式，接入电压380V，遵守光伏发电设计安装及维护管理、安全等规定。 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
四川海乐德新能源科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510106MAE624H677 | 王武才 | 固定资产投资项目新建备案 | 川投资备【2504-510681-04-01-282411】FGQB-0703号 | 普通 | 本项目为四川海乐德新能源科技有限公司全额出资，租用广汉市连山镇龙泉村2组覃定英屋顶，安装42块光伏板，交流侧逆变器额定功率30KW（直流侧光伏板实际安装29.82KW）光伏发电，采用国家标准光伏组件发电系统，在租用的农户屋顶安装光伏组件，电力消纳采用全额上网模式，接入电压380V，遵守光伏发电设计安装及维护管理、安全等规定。 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
四川海乐德新能源科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510106MAE624H677 | 王武才 | 固定资产投资项目新建备案 | 川投资备【2504-510681-04-01-477852】FGQB-0707号 | 普通 | 利用农户屋顶建设光伏安装光伏电站，金轮镇金鑫街50，52，54，56，58，60号刘黎婷处（交流功率50KW，直流功率51.12KW，逆变器功率为50KW，光伏板数量为72块）。51.12KW新建项目。采用国家标准光伏组件发电系统，电力消纳模式为全额上网。遵守光伏发电设备安装及维护管理，安全等规定。 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
中国石油化工股份有限公司西南油气分公司 | 法人及非法人组织 | 915100007422747640 | 郭彤楼 | 固定资产投资项目新建备案 | 川投资备【2412-510681-04-01-761702】FGQB-0871号 | 普通 | 新建和兴1集气站1座；新建和兴1集气站-官仓阀室集输管线1条，长度约4.65km，设计压力为4.0MPa，管径DN200。 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 变更主要建设内容及规模
德阳蜀维渝农新能源科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510623MAE9QW9C5N | 陈义武 | 固定资产投资项目新建备案 | 川投资备【2504-510681-04-01-809207】FGQB-0633号 | 普通 | 本项目为德阳蜀维渝农新能源科技有限公司全额出资，租用广汉市金鱼镇两江村8组01号曾小燕屋顶，安装36块光伏板，交流侧逆变器输出之和为25KW，直流侧实际安装25.56KW光伏发电，采用国家标准光伏组件发电系统，在租用的农户屋顶安装光伏组件，电力消纳采用全额上网模式，接入电压380V，遵守光伏发电设计安装及维护管理、安全等规定。 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 变更项目名称、主要建设内容及规模
广汉市恒明光伏科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510681MADY6PB96J | 张毅 | 固定资产投资项目新建备案 | 川投资备【2502-510681-04-01-983287】FGQB-0110 号 | 普通 | 本项目利用广汉市小汉镇小南社区6组刘翰卿66KW（逆变器交流侧总功率66KW,安装94块0.63KW光伏组件，直流容量59.22KW）屋顶分布式光伏建设总计66KW，采用国家标准光伏组件发电系统，在租用的农户房屋屋顶安装光伏组件,电力消纳方式采用全额上网模式，并网电压等级为 380V，施行单户并网形式。遵守光伏发电设备安装,维护管理、安全等规定。 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 变更主要建设内容及规模
四川海乐顺新能源科技有限公司什邡分公司 | 法人及非法人组织 | 91510682MADKTW2B7M | 董统 | 固定资产投资项目新建备案 | 川投资备【2503-510681-04-01-972155】FGQB-0266 号 | 普通 | 利用农户屋顶建设光伏安装光伏电站，连山镇滴水村1组吴德松处（交流功率30KW，直流功率27.69KW，逆变器功率为30KW，光伏板数量为39块）。27.69KW新建项目。采用国家标准光伏组件发电系统，电力消纳模式为全额上网。遵守光伏发电设备安装及维护管理，安全等规定。 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 撤销
四川海乐德新能源科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510106MAE624H677 | 王武才 | 固定资产投资项目新建备案 | 川投资备【2504-510681-04-01-164608】FGQB-0663号 | 普通 | 租用农户屋顶建设光伏安装光伏发电站，广汉市南丰镇双福村7组唐忠凤，逆变器功率为23KW（交流功率23KW，直流功率21.3KW，光伏板数量为30块）。21.3KW新建项目，采用国家标准光伏组件发电系统，电力消纳模式为全额上网。遵守光伏发电设计安装及维护管理，安全等规定。 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 变更项目名称、主要建设内容及规模、投资金额
四川海乐德新能源科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510106MAE624H677 | 王武才 | 固定资产投资项目新建备案 | 川投资备【2504-510681-04-01-653398】FGQB-0620号 | 普通 | 租用农户屋顶建设光伏安装光伏发电站，广汉市南丰镇太平街温发德，逆变器功率为33KW+40KW（交流功率73KW，直流功率73.84KW，光伏板数量为104块）。73.84KW新建项目，采用国家标准光伏组件发电系统，电力消纳模式为全额上网。遵守光伏发电设计安装及维护管理，安全等规定。 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 变更项目名称、主要建设内容及规模、投资金额
德阳蜀维渝农新能源科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510623MAE9QW9C5N | 陈义武 | 固定资产投资项目新建备案 | 川投资备【2504-510681-04-01-837132】FGQB-0664号 | 普通 | 该项目租用德阳市广汉市金轮镇五里村4组072号刘再清闲置房屋屋顶安装分布式光伏发电项目。逆变器容量25kw，实际安装容量28.4kw，总投资11.36万元，采用国家标准光伏组件发电系统，在租用的农户房屋屋顶安装光伏组件，电力消纳方式采用全额上网模式，并网电压等级为380V，施行单户并网形式。遵守光伏发电设备安装及维护管理安全等规定。 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 变更主要建设内容及规模、建设地点详情
四川兴焰金属材料加工有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510681MA69DCE76N | 张家友 | 固定资产投资项目新建备案 | 川投资备【2504-510681-04-01-573876】FGQB-0484号 | 普通 | 四川兴焰金属材料加工有限公司租赁四川远景诚科技有限公司办公室、车间（13＃）含公摊面积共2178平方米，建设石油及汽配设备零配件加工项目，主要设备包括台车高温炉6台(型号分别为TC-600、TC-200、TC-210、TC-150)、台车回火炉1台（型号TC-60）、真空淬火炉3台（型号ZT-630）、锯床2台（型号G420）、角磨机2台、淬火槽4个（下沉式）等，主要原料为钢材，主要工艺包括下料、调质、检验入库，项目建成后年产同步器齿圈5万件、阀体2万件、缸体、缸盖600吨、法兰盘800吨。待环评安评通过后实施。 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 变更行业类别
四川雁罗新能源有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510604MADJEW7J18 | 王鑫 | 固定资产投资项目新建备案 | 川投资备【2503-510681-04-01-547436】FGQB-0419 号 | 普通 | 项目利用广汉市汉州街道卡房村5组（新丰街道卡房村5组）一户杨进川屋顶，总装机容量28.16千瓦，光伏组件44块，逆变器额定交流输出功率之和25千瓦，广汉市汉州街道卡房村5组（新丰街道卡房村5组）一户杨进川2号屋顶，总装机容量17.28千瓦，光伏组件27块，逆变器额定交流输出功率之和15千瓦，2户总装机容量45.44千瓦，电力消纳方式“全额上网”并网电压等级380V，实行单户并网形式，遵守光伏发电设备安装及维护管理、安全等规定 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 变更项目名称、建设内容及规模
德阳蜀维渝农新能源科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510623MAE9QW9C5N | 陈义武 | 固定资产投资项目新建备案 | 川投资备【2504-510681-04-01-543005】FGQB-0709号 | 普通 | 本项目为德阳蜀维渝农新能源科技有限公司全额出资，租用广汉市汉州街道深圳路西四段23号蒋朝参屋顶，安装241块光伏板，交流侧逆变器输出之和为150KW，直流侧实际安装171.11KW光伏发电，采用国家标准光伏组件发电系统，在租用的居民屋顶安装光伏组件，电力消纳采用全额上网模式，接入电压380V，遵守光伏发电设计安装及维护管理、安全等规定。 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
四川海乐德新能源科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510106MAE624H677 | 王武才 | 固定资产投资项目新建备案 | 川投资备【2504-510681-04-01-717995】FGQB-0708号 | 普通 | 本项目为四川海乐德新能源科技有限公司全额出资，租用广汉市三水镇航空社区上元街庄勇屋顶，安装48块光伏板，交流侧逆变器额定功率36KW（直流侧光伏板实际安装34.08KW）光伏发电，采用国家标准光伏组件发电系统，在租用的居民屋顶安装光伏组件，电力消纳采用全额上网模式，接入电压380V，遵守光伏发电设计安装及维护管理、安全等规定。 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
国网四川省电力公司广汉市供电分公司 | 法人及非法人组织 | 915106819142732404 | 孟福成 | 固定资产投资项目新建备案 | 川投资备【2504-510681-04-01-505670】FGQB-0686号 | 普通 | 发电容量41.89千瓦，采用单晶硅光伏组件59片，20kW逆变器两台，并网箱一台。并网电压0.4kV，安装面积约120平方米。采用自发自用，余电上网，年发电量约1.8万千万 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
德阳蜀维渝农新能源科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510623MAE9QW9C5N | 陈义武 | 固定资产投资项目新建备案 | 川投资备【2504-510681-04-01-350642】FGQB-0701号 | 普通 | 本项目为德阳蜀维渝农新能源科技有限公司全额出资，租用广汉市三星堆镇仁圣村1组6号肖由泽屋顶，安装36块光伏板，交流侧逆变器输出之和为25KW，直流侧实际安装25.56KW光伏发电，采用国家标准光伏组件发电系统，在租用的农户屋顶安装光伏组件，电力消纳采用全额上网模式，接入电压380V，遵守光伏发电设计安装及维护管理、安全等规定。 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
广汉市百唯制药有限公司 | 法人及非法人组织 | 915106815510472436 | 石喆 | 固定资产投资项目新建备案 | 川投资备【2504-510681-04-01-833395】FGQB-0705号 | 普通 | 该项目需要修建厂房，占地20436.9平方米，建筑面积约为12500平方米。主要生产石油天然气和军工设备、环保类泵产品零部件的加工。公司以圆钢钢材为原材料，以CK61100E-5M数控车床、CK61125E数控车床、CW6163B车床、YC-X2012数控铣床、X5042数控铣床为主要生产设备，通过原材料-粗加工-热处理-旋风铣-去毛刺-打标-表面氧化处理-成品出库的整个生产工艺流程，项目全部建成后，可实现年产能1800件/套，待该项目的安评、职评三同时通过后实施。 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
四川海乐德新能源科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510106MAE624H677 | 王武才 | 固定资产投资项目新建备案 | 川投资备【2504-510681-04-01-107177】FGQB-0704号 | 普通 | 本项目为四川海乐德新能源科技有限公司全额出资，租用广汉市连山镇沙田村1组陈孝国屋顶，安装31块光伏板，交流侧逆变器额定容量为23KW（直流侧22.01KW）光伏发电，采用国家标准光伏组件发电系统，在租用的农户屋顶安装光伏组件，电力消纳采用全额上网模式，接入电压380V，遵守光伏发电设计安装及维护管理、安全等规定。 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
德阳蜀维渝农新能源科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510623MAE9QW9C5N | 陈义武 | 固定资产投资项目新建备案 | 川投资备【2504-510681-04-01-205870】FGQB-0714号 | 普通 | 该项目租用德阳市广汉市高坪镇白里社区5组1号马昌文农户屋顶及附属场所分布式光伏发电系统新建项目，采用135块710W单晶硅光组件组成，交流侧:逆变器100KW，总功率为95.85KW，消纳方式“全额上网”。该项目电站为光优系统设备(主要包括:组件、逆变器、支架、线缆等)，电力消纳方式为采用全额上网模式，产品技术及系统安装符合国家和行业标准，遵守光优发电设备安装及维护管理安全等规定 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
四川海乐德新能源科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510106MAE624H677 | 王武才 | 固定资产投资项目新建备案 | 川投资备【2504-510681-04-01-288379】FGQB-0716号 | 普通 | 本项目为四川海乐德新能源科技有限公司全额出资，租用广汉市连山镇龙泉村2组赖加菊屋顶，安装36块光伏板，交流侧逆变器额定功率30KW（直流侧光伏板实际安装25.56KW）光伏发电，采用国家标准光伏组件发电系统，在租用的农户屋顶安装光伏组件，电力消纳采用全额上网模式，接入电压380V，遵守光伏发电设计安装及维护管理、安全等规定。 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
四川海乐德新能源科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510106MAE624H677 | 王武才 | 固定资产投资项目新建备案 | 川投资备【2504-510681-04-01-331744】FGQB-0715号 | 普通 | 本项目为四川海乐德新能源科技有限公司全额出资，租用广汉市雒城街道金领社区澳门路一段90号黄浩屋顶，安装40块光伏板，交流侧逆变器额定功率30KW（直流侧光伏板实际安装28.40KW）光伏发电，采用国家标准光伏组件发电系统，在租用的居民屋顶安装光伏组件，电力消纳采用全额上网模式，接入电压380V，遵守光伏发电设计安装及维护管理、安全等规定。 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
德阳蜀维渝农新能源科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510623MAE9QW9C5N | 陈义武 | 固定资产投资项目新建备案 | 川投资备【2504-510681-04-01-693088】FGQB-0717号 | 普通 | 本项目为德阳蜀维渝农新能源科技有限公司全额出资，租用广汉市三星堆镇朝阳村3组6号周明莲屋顶，安装72块光伏板，交流侧逆变器输出之和为50KW，直流侧实际安装51.12KW光伏发电，采用国家标准光伏组件发电系统，在租用的农户屋顶安装光伏组件，电力消纳采用全额上网模式，接入电压380V，遵守光伏发电设计安装及维护管理、安全等规定。 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
四川省金通机动车驾驶培训有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510623MAE9QW9C5N | 庄鑫 | 水土保持行政许可承诺表 | 广水保承[2025]021号 | 普通 | 四川省金通机动车驾驶培训有限公司培训基地建设项目 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
德阳市瑞丰建设工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 9151068177580766XQ | 王俊 | 固定资产投资项目技改备案 | 川投资备【2504-510681-07-02-950750】JXQB-0670号 | 普通 | 在已建厂房内进行路面再生料综合利用项目建设，本次技改不增加土地使用面积。本次技改增加筛分设备、配料仓、烘干设备、提升设备、沥青回收料柔性破碎机、计量设备等相关设备（本次没有矿石破碎生产线），增加沥青路面铣刨回收料预处理工序：沥青路面铣刨回收料→柔性破碎→筛分→配料提升→烘干→与石料、沥青、矿粉一起搅拌→沥青混凝土。本次技改使用沥青路面铣刨回收料替代部分石料，技改后主要原辅料为：沥青路面铣刨回收料、石料（采购北川已破碎成品石料）、沥青、矿粉等；技改完成后全厂沥青混凝土产能不变，仍为20万t/a，待环评安评通过后方可实施。 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
四川省东宇信息技术有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91510681723236295L | 肖继东 | 固定资产投资项目技改备案 | 川投资备【2504-510681-07-02-426738】JXQB-0631号 | 普通 | 项目主要涉及打造全套智能化检验检测平台、打造智能AI研发机器人的全数字化研发平台、打造智能机器人关键部件中试生产线、打造全生命周期的数据管理平台，完成升级改造后，相关智能产品年销量约为200余套，现公司已引进了 EDLL 服务器、冷测温热像模组、嵌入式数据采集软件设备等（软件）80 余台（套），并通过 Keil MDK-ARM、ALTIUM DESIGNER 20、办公管理软件、加密软件、可视化引擎、账套系统应用，开展数字电网的配网智能传感器及大数据管理平台研发与产业化。我们的产品生产工艺主要是将智能传感器以通信信息平台为支撑，以智能控制为手段，覆盖所有电压等级的各个环节，实现“电力流、信息流、业务流”的高度一体化融合，即通过传感器动态加密技术、边缘物联技术、以及区域内各管理系统有机融合方式实现设备智能化联动控制。 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
德阳新诺赛制药有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510600744693268X | 张革 | 固定资产投资项目技改备案 | 川投资备【2504-510681-07-02-490692】JXQB-0652号 | 普通 | 沼气治理设施升级改造，不新增占地面积。设备选用沼气过滤器、脱硫塔、气水分离器各一台，采用304不锈钢材质，系统预计处理能力Q=3000Nm3/d。沼气处理流程为：沼气→气水分离→过滤器→脱硫塔→合格沼气 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
四川德博尔制药有限公司 | 法人及非法人组织 | 915106815707336601 | 张革 | 固定资产投资项目技改备案 | 川投资备【2504-510681-07-02-584236】JXQB-0651号 | 普通 | 项目包括肚膜粉生产线废气治理设施升级改造，技术中心废气治理设施升级改造，锅炉燃烧器改造。预计技术中心设备放置用地增加十平方米，其他不增加用地面积。 1.肚膜粉生产线设备为两个圆柱形洗涤塔、一个气水分离器、一个活性炭罐。流程为：废气→一级洗涤塔→二级洗涤塔→气水分离→活性炭罐→达标排放 2.技术中心废气治理设施为两个洗涤塔。流程为：技术中心废气→一级洗涤塔→二级洗涤塔→达标排放 3.锅炉燃烧器改造为高效低氮燃烧器，增强氮氧化物的处理效果。 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
德阳新诺赛制药有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510600744693268X | 张革 | 固定资产投资项目技改备案 | 川投资备【2504-510681-07-02-940699】JXQB-0665号 | 普通 | 增加挥发性气体回收系统和吸附系统，不新增建筑面积。回收吸附系统：冷凝塔+吸附塔+脱附塔+洗涤塔。工艺流程：挥发性溶剂→冷凝塔→吸附塔→脱附塔→洗涤塔→达标排放。 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
广汉新鸿海绵新增发泡海绵生产线项目 | 法人及非法人组织 | 915106815607375619 | 刘基国 | 固定资产投资项目技改备案 | 川投资备【2503-510681-07-02-388050】JXQB-0321 号 | 普通 | 本项目租用位于原广汉市新丰镇古城村6000平米土地，进行海绵生产制造，原料（POP、PPG、TDI，钙粉、辛酸亚锡、硅油）均外购，采用密闭式原料泵抽至储料罐内，经过恒温（约25度）处理，每种原料由各自计量泵精准计量入混合室，由混合室流入发泡控制平台，开始自熟化成型反应，已有一条发泡生产线，年产量300T，需新增两条生产线，机器型号长宽高分别为：80m*3m*3m，达到年产量约900T的泡沫塑料生产线，待环评、安评通过后实施。 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 变更项目名称及主要建设内容
四川盛龙食品有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510681575253228G | 龙会建 | 固定资产投资项目技改备案 | 川投资备【2504-510681-07-02-214115】JXQB-0682号 | 普通 | 该项目主要为改建生产车间及改扩建配套用房，占地面积为18547.9平方米，建设面积为6106.68平方米，对原有生产线设备进行更新，更新后设备为：毛猪提升机3台、放血线3条、胴体提升机3台、滑轨3条、烫池3个、清水池3个、解剖线3条等替换原有设备，生产线及设备数量不变，原年产肉类产品：32560吨不变，原工艺流程：入场-查验-待宰-致昏-刺杀-提升-摇烫-刨毛-开膛-复检-分割-深加工不变。 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 变更主要建设内容及建成时间
四川盛龙食品有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510681575253228G | 龙会建 | 固定资产投资项目技改备案 | 川投资备【2504-510681-07-02-214115】JXQB-0682号 | 普通 | 该项目主要为改建生产车间及改扩建配套用房，占地面积为18547.9平方米，建设面积为6106.68平方米，对原有生产线设备进行更新，更新后设备为：毛猪提升机3台、放血线3条、胴体提升机3台、滑轨3条、烫池3个、清水池3个、解剖线3条等替换原有设备，生产线及设备数量不变，原年产肉类产品：32560吨不变，原工艺流程：入场-查验-待宰-致昏-刺杀-提升-摇烫-刨毛-开膛-复检-分割-深加工不变。 | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 变更主要建设内容
广汉市知言食品有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510681MA68H6BA6R | 赖前均 | 固定资产投资项目技改备案 | 川投资备【2404-510681-07-02-364396】JXQB-0118 号 | 普通 | 一、总占地面积8000平方米，扩建重钢结构生产车间2栋,生产车间约5000平方米、 配套设施及办公生活设施等；二、购置安装设施设备，引进生产线4条，从事速冻食品生产加工及农副产品加工；三、主要设备为：7.5kw永恒变频螺杆式压缩机2台，LT720水冷机4台，真空滚揉机3台，1.5HP切肉机5台，DXC-03C解冻机2台，Thinky填充机4台，JY-21K斩排机2台，CD103N斩拌机3台，蒸汽卤煮设备、连续真空包装机，天然气蒸汽发生器，75kw永恒变频螺杆式压缩机2台，传输设备2条；四、生产工艺为：解冻-清洗-切片-成型-速冻-包装-出厂；五、原材料为：猪肉、羊肉、鸡、鸭、兔等肉类，花生、茄子、玉米、土豆、青辣椒等农副产品；六、生产规模及能力，预计年产量将达到2000吨以上，该项目待环评、安评完成后实施。 | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 变更项目名称、主要建设内容、投资金额、完工年限、联系人电话
四川雄琛科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510681MA68M3XQ6P | 何元琼 | 固定资产投资项目技改备案 | 川投资备【2504-510681-07-02-734610】JXQB-0669号 | 普通 | 利用现有厂房开展雄琛科技超硬材料生产制造扩建项目，扩建购置三坐标1台、红外热像仪1台、超声波清洗机1台、X射线数字成像检测设备1台、喷砂机1台等设备，使用原材料为金刚石毛坯、合金基体、焊膏、砂轮、轴承基体；主要工艺流程为1、下料-粗磨-研磨-工件清洗-平面磨-外圆磨-倒角-工件清洗-检验-成品出厂2、订单生产通知单-基体材料备料、复合片备料-物理检验基体材料、按图纸加工尺寸-清洗和防锈、显微镜检验-产品表面清洗-焊接-工业CT检测-粗加工-公轴承、端面轴承精加工-三坐标检测-总装-成品3、订单生产通知单-基体材料备料、复合片备料-物理检验基体材料、按图纸加工尺寸-清洗和防锈、显微镜检验-产品表面清洗-焊接-工业CT检测-粗加工-母轴承-配装-检验-外发注胶-工业CT检测-精加工-三坐标检测-总装-成品；项目建成后可实现年产量复合片17.42万片、PDC轴承型号475、675、950各生产120套、合金件（客户定制）1500件。 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
四川犁羊食品有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510681MA62337331 | 许必凤 | 固定资产投资项目技改备案 | 川投资备【2504-510681-07-02-842849】JXQB-0687号 | 普通 | １、一楼基建改造：腌制间和清洗间改造加宽，原5号6号冻库拆除，拆除后放置调理车间新增设备，调理车间为生产调理肉制品的车间，所用到的原材料为牛羊鸡鸭猪等肉制品，主要生产工艺流程为：原材料拆包-解冻-分切-腌制-包装称重-检测-冷冻。本次新增设备为：全自动拉伸膜设备1套，型号R525；全自动往复浸液式速冻机1套，型号NA； 2、二楼熟食车间为生产熟制品的车间，所用到的原材料主要为牛羊鸡鸭副产品，主要生产工艺流程为：原料拆包-解冻-卤煮-分切-包装-检测-冷冻。本次新增设备： 自动剪趾机1台，型号ZJZ-2；自动分选机1套，型号GRCZ-4；自动油炸线1套，型号GRYZ-5500*800；自动滚揉机1台。3、设备增容：增设设备用电增容。预计本次技改项目完成后，全面达产后产能在原基础上大幅增加，调理车间年产量达2000吨，熟食车间年产量达1000吨，合计年产3000吨左右，产值近8000万元。 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
广汉市盛大食品有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91510681553478784Y | 杨善勇 | 固定资产投资项目技改备案 | 川投资备【2504-510681-07-02-661196】JXQB-0680号 | 普通 | 在原车间范围内对屠宰线改造升级（猪车间屠宰线设备有放血自动线、洗猪机、单极u型螺旋刨毛机、运河式不锈钢烫池、白条提升机、同步检疫输送机等；牛车间屠宰线设备提升机、剖皮架、刀具等）工艺流程：生猪进厂-宰前检疫-待宰-放血-烫毛-洗猪-剖半-同步检疫-复检-盖章出厂；肉牛进厂-宰前检疫-待宰-放血-剥皮-清洗-剖半-检验检疫、复检-盖章出厂。年新增10万头猪、5万头牛屠宰能力。 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
德阳亲睦家房地产开发有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91510600MA626DRY8P | 周拥军 | 建设工程规划许可证 | 建字第5106812025GG0012562号 | 普通 | 本项目总建筑面积：211140.25㎡（本次修建12#楼:6997.52㎡、13#楼：6996.85㎡、一期地下室：4266.92㎡）。 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2026-04-24 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
广汉市航锐科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510681MAE0HMGU2L | 李赣 | 建设工程规划许可证 | 建字第5106812025GG0014511号 | 普通 | 本项目总建筑面积：211140.25㎡（本次修建1#车间:11840.12㎡、2#车间：14022.06㎡）。 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2026-04-29 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
德阳高新国有资本投资运营有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510681MA668BN11Q | 王东 | 建设工程规划许可证 | 建字第5106812025GG0007567号 | 普通 | 本项目总建筑面积：174907.26㎡（其中地上建筑面积:140304.84㎡、地下建筑面积：33235.22㎡，架空面积：1367.20㎡）。 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2026-04-29 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
德阳科贸职业学校 | 法人及非法人组织 | 52510000MJQ640637U | 刘钧 | 建设用地规划许可证 | 地字第5106812025YG0010557号 | 普通 | 11792.88㎡ | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2027-04-28 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
广汉市亭江渔业养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93510681577559351W | 张元炳 | 关于广汉市亭江渔业养殖专业合作社“广汉市亭江渔业养殖专业合作社鱼塘养殖取水项目”地下水取水申请的批复 | 广行审投〔2025〕—026 | 许可 | 关于广汉市亭江渔业养殖专业合作社“广汉市亭江渔业养殖专业合作社鱼塘养殖取水项目”地下水取水申请的批复 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 2030-04-27 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
广汉市小汉镇天云庄家庭农场 | 个体工商户 | 92510681MA6889B11X | 张天云 | 关于广汉市小汉镇天云庄家庭农场“鱼塘养殖项目”地下水取水申请的批复 | 广行审投〔2025〕—018 | 许可 | 关于广汉市小汉镇天云庄家庭农场“鱼塘养殖项目”地下水取水申请的批复 | 2025-04-18 | 2025-04-29 | 2030-04-28 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469