## 社会法人行政许可变更信息
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注
广汉鑫龙盛金属制品有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510681MACPAUMX8R | 张棣 | 固定资产投资项目技改备案 | 川投资备【2505-510681-07-02-951063】JXQB-0762号 | 普通 | 主要建设内容：利用现有车间厂房15090.75m2，进行成套高低压接线柜以及成套箱式变电站的生产。主要原料：金属板、金属零部件以及电气部件等。主要工艺：机械加工-表面处理-组装装配。主要生产设备：液压剪板机8台、金属圆锯机4台、冲床10台、加工中心10台等。建成后最终实现年产成套高低压接线柜30000套/a，年产成套箱式变电站2000套/a。待环评、安评通过后实施。 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
广汉市教育和体育局 | 法人及非法人组织 | 115105810084002010 | 瞿强 | 建设用地规划许可证 | 地字第5106812025YG0018572号 | 普通 | 23.7亩 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2027-05-28 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司 | 法人及非法人组织 | 915000009028008323 | 刘沣东 | 固定资产投资项目发改备案 | 川投资备【2505-510681-04-01-506363】FGQB-0775号 | 普通 | 我单位拟在成绵苍巴高速路广汉东侧服务区建设充电站1 座，为经营性，面向公共开放。站点由国家电网单位供电，供电类型为直供电，专用变压器总负荷为2850千伏安,充电模块总功率2880千瓦，设置42个充电车位及4个大车充电车位，共50把枪（其中含2把超充枪）。 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司 | 法人及非法人组织 | 915000009028008323 | 刘沣东 | 固定资产投资项目发改备案 | 川投资备【2505-510681-04-01-107160】FGQB-0778号 | 普通 | 利用充电车棚采用一体化光伏车棚在车棚屋面上平铺安装容量直流侧88.5kWp，交流侧80.45KW，光伏板有效使用面积约387平方米，拟选用 590Wp高效单晶硅光伏组件(150块)，每15块组件串联为1个光伏组串，共10个组件串，光伏组件接入1台90kW组串式光伏并网逆变器，遵守光伏发电设计安装及维护管理、安全等规定。 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司 | 法人及非法人组织 | 915000009028008323 | 刘沣东 | 固定资产投资项目发改备案 | 川投资备【2505-510681-04-01-494826】FGQB-0777号 | 普通 | 我单位拟在成绵苍巴高速路广汉西侧服务区建设充电站1 座，为经营性，面向公共开放。站点由国家电网单位供电，供电类型为直供电，专用变压器总负荷为3250千伏安,充电模块总功率3360千瓦，设置48个充电车位及4个大车充电车位，共56把枪（其中含2把超充枪）。 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司 | 法人及非法人组织 | 915000009028008323 | 刘沣东 | 固定资产投资项目发改备案 | 川投资备【2505-510681-04-01-688051】FGQB-0776号 | 普通 | 利用充电车棚采用一体化光伏车棚在车棚屋面上平铺安装容量直流侧77.88kWp，交流侧70.8KW，光伏板有效使用面积约340平方米，拟选用 590Wp高效单晶硅光伏组件(132块)，每12块组件串联为1个光伏组串，共11个组件串，光伏组件接入1台80kW组串式光伏并网逆变器，遵守光伏发电设计安装及维护管理、安全等规定。 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
四川中科永兴储能科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510100MA68J41Y4L | 程洪峰 | 固定资产投资项目发改备案 | 川投资备【2503-510681-04-01-582701】FGQB-0364 号 | 普通 | 本项目位于四川省德阳市广汉市向阳镇张化社区瓦店西路5号2＃厂房，新建125kw/262kwh储能设备8台，共计1000kw/2096kwh。结合四川省分时电价政策以及电网需求侧响应等，利用峰谷降低企业用能费用和通过企业错峰用电来实现降低电网调度运行难度和稳定性。每天实现两充两放的运行策略，储能一体柜由磷酸铁锂电池、PCS系统、BMS系统、EMS系统、温控系统、消防等系统组成。 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 变更主要建设内容及规模
德阳高禾农业发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510681MABU7BXE7X | 唐文博 | 固定资产投资项目发改备案 | 川投资备【2505-510681-04-01-998850】FGQB-0661号 | 普通 | 该项目位于广汉连山镇，在建G5扩容线连山镇收费站出口公路主线以北约1.4公里（广汉境内）范围的两侧土地整理。里程约EK0+600-EK2000，其中农田整理约590亩、林地整理约205亩。具体包含两侧农田基地田面整形约48856.04m3、新建及修复田埂约8620.12m3、砖砌截水沟约3802m、预埋钢筋混凝土管390m等。 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 变更投资金额
四川七色银河新能源科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510681MA62HLX93B | 黄春琼 | 固定资产投资项目发改备案 | 川投资备【2505-510681-04-01-185226】FGQB-0793号 | 普通 | 四川七色银河新能源科技有限公司安装分布式光伏发电，逆变器交流侧为50KW，直流侧为46.02KWP，光伏组件数量为78块590W，预计年发电量为48300千瓦时，消纳方式为自发自用余电上网。遵守光伏发电设计安装及维护管理、安全等规定。 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 变更项目名称。主要建设内容及规模
四川海乐德新能源科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510106MAE624H677 | 王武才 | 固定资产投资项目发改备案 | 川投资备【2505-510681-04-01-672240】FGQB-0747号 | 普通 | 本项目为四川海乐德新能源科技有限公司全额出资，租用广汉市三星堆镇龙兴村4组廖正富屋顶，安装32块光伏板，交流侧逆变器额定输出功率23KW（直流侧安装22.72KW）光伏发电，采用国家标准光伏组件发电系统，在租用的农户屋顶安装光伏组件，电力消纳采用全额上网模式，接入电压380V，遵守光伏发电设计安装及维护管理、安全等规定。 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 变更项目名称。主要建设内容及规模
四川阳鸿强伏新能源科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510104MAEDEE4123 | 周文义 | 固定资产投资项目发改备案 | 川投资备【2505-510681-04-01-775120】FGQB-0801号 | 普通 | 四川阳鸿强伏新能源科技有限公司租用位于广汉市金轮镇柳虹村四社四川茂翔装饰材料有限责任公司7000㎡的厂房屋顶，安装分布式光伏发电项目，安装交流容量800KW，直流容量971.28KWp，光伏组件1368张，变压器容量1000KVA，电力消纳方式采用自发自用余额上网方式，接入电压为380V，遵守光伏发电设计安装及维护管理、安全等规定。 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
广汉市广鑫投资发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510681673516458C | 刘亚玲 | 固定资产投资项目发改备案 | 川投资备【2506-510681-04-01-204487】FGQB-0804号 | 普通 | 本项目位于广汉市房湖路28号内，用地面积约300m2，地上一层，新建钢构服务大厅，建筑面积约300m2，内容包含室内外装饰装修、家具设备采购、景观改造及配套设施。 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
四川润图供应链管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510681MADAXFDE8X | 陈韬宇 | 水土保持行政许可承诺表 | 广水保承[2025]025号 | 普通 | 四川润图供应链管理有限公司仓储项目 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
四川越兴供应链管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510681MA7ELGJD80 | 赵超 | 水土保持行政许可承诺书 | 广行审投〔2025〕—032号 | 普通 | 迪兴汽车零部件生产基地 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
广汉市鹏辉化工有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510681551008295R | 刘伟 | 危险化学品经营许可证 | 川德广行审投经(乙)字[2025]14号 | 普通 | 乙酸乙酯、甲醇、乙酸正戊酯、苯、环己酮、乙酸正丁酯、正丁醇、乙醇[无水]、邻苯二甲酸酐[含马来酸酐大于0.05%]、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、苯酚、氨水、磷酸、二甲氧基甲烷、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、丙酮、2828系列（氨基树脂涂料、凹版油墨、平版油墨、特种油墨、凸版油墨、天那水）*** | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2028-05-27 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
四川省威沃敦石油科技股份有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510681785449448F | 吉泓光 | 非药品类易制毒化学品经营备案证明 | (川)3J510681250100007 | 普通 | 盐酸、硫酸、丙酮、高锰酸钾、甲苯*** | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-28 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
四川嘉森通建筑材料有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510681MA64EKJW5D | 邹希 | 节能评估报告的批复 | 广行审投〔2025〕—030 | 普通 | 项目年能源消耗种类为电、原煤、柴油、水。项目建成后新增年耗电力3903500kW.h、新增年耗原煤15099.64吨、新增年消耗柴油75.91吨、新增年消耗外购新水0.57万m³（耗能工质，不计入能源消费量）。本项目年综合能源消费量折合标准煤当量值8713.96tce、等价值9514.57tce（电当量值、等价值分别按0.1229、0.328千克标煤/千瓦时计） | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2027-06-03 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469