## 社会法人行政许可变更信息
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注
德阳市博斐科技服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510681MADHK19F8P | 陈红梅 | 固定资产投资项目发改备案 | 川投资备【2507-510681-04-01-915360】FGQB-1009号 | 普通 | 本项目为德阳市博斐科技服务有限公司全额出资，租用广汉市三星堆镇仁和社区12组3号杨三英屋顶，安装40块光伏板，交流侧逆变器输出之和为25KW，直流侧实际安装28.4KW光伏发电，采用国家标准光伏组件发电系统，在租用的农户屋顶安装光伏组件，电力消纳采用全额上网模式，接入电压380V，遵守光伏发电设计安装及维护管理、安全等规定。 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
德阳广汉黍鑫粮食储备有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510681731607391X | 李伟鹏 | 固定资产投资项目发改备案 | 川投资备【2507-510681-04-01-187916】FGQB-1005号 | 普通 | 德阳广汉黍鑫粮食储备有限公司620kW分布式光伏发电项目遵守光伏发电设计安装及维护管理、安全等规定,新建交流侧100kW逆变器7台，70kW逆变器2台，50kW逆变器1台，（总容量890kW），直流侧采用560Wp光伏板1792块（总容量1003.52kWp），使用设备(光伏板、逆变器、支架、电缆)、项目采用自发自用余电上网，遵守光伏发电设计安装及维护管理、安全等规定。 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
广汉市蜀王米业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510681709182163X | 李伟鹏 | 固定资产投资项目发改备案 | 川投资备【2507-510681-04-01-550300】FGQB-1006号 | 普通 | 广汉市蜀王米业有限公司新建分布式光伏发电项目遵守光伏发电设计安装及维护管理、安全等规定，新建交流侧100kW逆变器5台，70kW逆变器1台，50kW逆变器1台，（总容量620kW），直流侧采用560Wp光伏板1204块（总容量674.24kWp），使用设备(光伏板、逆变器、支架、电缆)、项目采用自发自用余电上网，遵守光伏发电设计安装及维护管理、安全等规定。 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
德阳清源水务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510681MAEJE9C15W | 辜际芳 | 固定资产投资项目发改备案 | 川投资备【2507-510681-04-01-756635】FGQB-0889号 | 普通 | 为满足连山镇丘陵区域自来水供水需求，计划新建5000立方米/天应急供水项目，包括新建一座300m3/小时处理能力的一体化净水设备，容积500m3清水池一座，深水井（井深＝70m）2座，深井潜水泵（WQ50-60-33）2台，管道式水泵2台,200KVA变压器一台，100m2送水泵房一座，10m2加药消毒间一座，引水和供水管道长度约10000米。 采用深井泵从水井中取水的方式，原水经絮凝、沉淀、过滤、消毒后进行区域内应急供水，项目建成后设计应急供水能力5000立方米/天。 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
四川海乐泽新能源科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510400MAEE2NAM2Y | 王武才 | 固定资产投资项目发改备案 | 川投资备【2507-510681-04-01-700349】FGQB-1012号 | 普通 | 租用农户屋顶建设光伏安装光伏电站，三星堆镇中兴村13组苏云军处（交流功率23KW，直流功率24.85KW，逆变器功率23KW，逆变器1台，光伏板数量35块），24.85KW新建项目，采用国家标准光伏组件发电系统，电力消纳模式为全额上网。遵守光伏发电设计安装及维护管理，安全等规定。 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
四川海乐泽新能源科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510400MAEE2NAM2Y | 王武才 | 固定资产投资项目发改备案 | 川投资备【2507-510681-04-01-376835】FGQB-1011号 | 普通 | 租用农户屋顶建设光伏安装光伏电站，广汉市三水镇国防村9组黄国万处（交流功率20KW，直流功率23.43KW，逆变器功率20KW，逆变器1台，光伏板数量33块），23.43KW新建项目，采用国家标准光伏组件发电系统，电力消纳模式为全额上网。遵守光伏发电设计安装及维护管理，安全等规定。 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
四川海乐泽新能源科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510400MAEE2NAM2Y | 王武才 | 固定资产投资项目发改备案 | 川投资备【2507-510681-04-01-151453】FGQB-1018号 | 普通 | 本项目为四川海乐泽新能源科技有限公司全额出资，租用农户屋顶建设光伏安装光伏电站，德阳市广汉市金轮镇兴隆社区五组刘凤福处（交流功率20KW，直流功率22.72KW，逆变器功率20KW，逆变器1台，光伏板数量32块），22.72KW新建项目，采用国家标准光伏组件发电系统，电力消纳模式为全额上网，遵守光伏发电设计安装及维护管理、安全等规定。 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
四川乐筑未来新型建筑材料有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510108MADDRL3A8D | 唐春蓉 | 固定资产投资项目发改备案 | 川投资备【2507-510681-04-01-864340】FGQB-1017号 | 普通 | 项目租赁厂房6240㎡用于箱房、板房、钢筋棚、彩钢岩棉板的生产加工项目。主要工艺流程：折弯成型、焊接、打磨、喷涂、固化、装配； 彩钢岩棉板及彩钢板的生产工序上料、复合、成品入库等。主要设备有1台顶梁成型机（YX110-180，1500*17000*1700）、1台底梁成型机（YX103-179，1500*14000*1700）、1台立柱成型机（YX150-210，1500*12000*1700）、1台几字型钢生产机械（YE2-160L-4，700*10000*1500）、1台8＃C型钢生产机械（900*10000*1800）、1台5＃C型钢生产机械（900*10000*1800）、1台200型吊顶瓦成型机（800*10000*1600）、1台吊顶L件成型机（500*7000*1200）、1台彩钢板复合机（2500*15000*4000）、1台剪板机（2500*10000*1500）、1台折弯机（2000*6500*4000）。达到年产量打包箱5000-7000个，活动板房30000㎡的建设规模。待环评、安评通过后实施。 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
广汉市自来水公司 | 法人及非法人组织 | 12510581451184179N | 李洋 | 固定资产投资项目发改备案 | 川投资备【2507-510681-04-01-888521】FGQB-1015号 | 普通 | 工程概况:工程分为二段，武昌北一段敷设 DN200给水PE管道119米、φ219*8钢管44米，安装DN100 消火栓1套；武昌路北二段敷设DN300玻钢管248米、325*8钢管15.2米、219*8钢管 15.2米、DN100PE管30米。 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
四川川能远创能源科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510100MAEK8P7P10 | 魏小刚 | 固定资产投资项目发改备案 | 川投资备【2507-510681-04-01-684379】FGQB-0905号 | 普通 | 本项目位于四川省德阳市广汉市新丰镇四川众合新材料有限公司场地内，新建6台125kW/262kWh总容量为750kW/1572kWh的储能设备。占地面积约30平方米，由低压侧充电和并网运行，设计日充放电量3000kWh,年设计使用320天。1、技术路线:采用电化学储能(磷酸铁锂锂电池电芯):2、应用场号:用于厂区削峰填谷，夜间谷段充电，白天平段充电，白天峰(尖峰)段放电；3、主要功能:用于对业主进行削峰填谷，负荷管理，提高用电系统稳定性；4.技术标准:GB510482014 化学储能电站设计规范；5、环保安全:符合相关环保安全标准 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
广汉市自来水公司 | 法人及非法人组织 | 12510581451184179N | 李洋 | 固定资产投资项目发改备案 | 川投资备【2507-510681-04-01-371237】FGQB-0064号 | 普通 | 沱水路一段、二段修建φ315给水PE管道616米、φ325*8钢管12米、φ219*6钢管15米、DN100消火栓6套；黑塔街新建φ200PE给水管道256米、φ110PE给水管道45米、φ90PE给水管道62米、消火栓2套；湖北路新建φ110PE给水管道146米、φ90PE给水管道92米、消火栓2套。 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
国网四川省电力公司广汉市供电分公司 | 法人及非法人组织 | 915106819142732404 | 孟福成 | 固定资产投资项目发改备案 | 川投资备【2507-510681-04-01-423388】FGQB-1023号 | 普通 | 发电容量19.36千瓦，采用单晶硅光伏组件30片，20kW逆变器、并网箱一台。并网电压0.4kV，安装在别墅屋顶，面积约80平方米。采用自发自用，余电上网，年发电量约0.36万千万时 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
广汉星之航玻璃制品有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510681MA7ME7BL7Y | 刘刚 | 固定资产投资项目发改备案 | 川投资备【2507-510681-04-01-924604】FGQB-0995号 | 普通 | 建设单位租赁厂房3830平方米，迁建特种玻璃加工项目，布置钢化炉2台（3015，23000*3000*2500）、钢化炉2台（2442,26000*6000*3500）、裁片机3台（3628，18000*3300*1000）、四边辊印机（22000*2000*2300）、烘烤房一台（4000*2200*2100）、双边机4台（SM2230，5000*4600*2000）、单边机4台（DE342A，6000*1200*2600）等生产设备，建设一条普通玻璃生产加工线，两条钢化玻璃生产加工线，采用玻璃原片通过裁片、磨边、打孔、清洗、钢化，丝印，辊印等生产工艺，生产普通玻璃和钢化玻璃，其中普通玻璃年加工量为70万平方米，钢化玻璃年生产量为70万平方米。待环评、安评通过后实施。 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
成都市湘科新能源有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510112MAEQXL388M | 李扬帆 | 固定资产投资项目发改备案 | 川投资备【2507-510681-04-01-944885】FGQB-1001号 | 普通 | 成都市湘科新能源有限公司租用广汉市合广金属材料有限公司厂房18980平方米安装光伏发电项目，装机容量直流侧2003.4千瓦，3180块630kWp组件；交流侧容量1800千瓦，12台150千瓦组串式逆变器。本电站消纳方式为自发自用，余电上网，年均发电量约为200万度，遵守光伏发电设备安装及维护管理、安全规定等，产品技术及安装系统符合国家行业标准。 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 变更主要建设内容及规模、投资金额
央博数字传媒科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91110102MAC1LP1A0H | 魏驱虎 | 固定资产投资项目发改备案 | 川投资备【2507-510681-04-01-966167】FGQB-1019号 | 普通 | 本次项目主要内容为三星堆博物馆造（老主馆）1层、2层、3层局部装饰改造，建筑面积约4207㎡。主要涉及室内外装饰装修工程、展陈工程、建筑机电系统更新、多媒体设备供货及安装、音视频内容制作等。 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
四川超算星球新能源科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510115MAEEL8DR5U | 单高杰 | 固定资产投资项目发改备案 | 川投资备【2507-510681-04-01-249332】FGQB-1014号 | 普通 | 租用远景诚科创园区部分停车场。新增1台800KVA箱变，新增1台720KW充电主机，新增7桩12枪直流充电桩（2台一桩一枪600KW超充桩，5台一桩双枪250KW快充桩，可同时供12辆新能源电车充电。 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
四川海乐泽新能源科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510400MAEE2NAM2Y | 王武才 | 固定资产投资项目发改备案 | 川投资备【2507-510681-04-01-879354】FGQB-1022号 | 普通 | 本项目为四川海乐泽新能源科技有限公司全额出资，租用四川省德阳市广汉市三水镇友谊村2组舒先俊屋顶，安装28块光伏板，交流侧逆变器额定输出功20KW（光伏板实际安装容量为19.88KW）光伏发电，采用国家标准光伏组件发电系统，在租用的居民屋顶安装光伏组件，电力消纳采用全额上网模式，接入电压力380V，遵守光伏发电设备安装及维护管理标准，安全等规定。 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
四川海乐泽新能源科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510400MAEE2NAM2Y | 王武才 | 固定资产投资项目发改备案 | 川投资备【2507-510681-04-01-655876】FGQB-1027 号 | 普通 | 本项目为四川海乐泽新能源科技有限公司全额出资，租用四川省德阳市广汉市小汉镇康营社区10组27号薛孝华屋顶，安装36块光伏板，交流侧逆变器额定输出功率25KW（光伏板实际安装容量为25.56KW）光伏发电，采用国家标准光伏组件发电系统，在租用的居民屋顶安装光伏组件，采用全额上网模式，接入电压力380V，遵守光伏发电设备安装及维护管理标准，安全等规定。 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
四川海乐泽新能源科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510400MAEE2NAM2Y | 王武才 | 固定资产投资项目发改备案 | 川投资备【2507-510681-04-01-395225】FGQB-1026号 | 普通 | 本项目为四川海乐泽新能源科技有限公司全额出资，租用四川省德阳市广汉市小汉镇新华社区二组李成玉屋顶，安装34块光伏板，交流侧逆变器额定输出功率23KW（光伏板实际安装容量为24.14KW）光伏发电，采用国家标准光伏组件发电系统，在租用的居民屋顶安装光伏组件，采用全额上网模式，接入电压力380V，遵守光伏发电设备安装及维护管理标准，安全等规定 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
广汉市多食典食品有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510681MADPQPEQ59 | 张绿 | 固定资产投资项目发改备案 | 川投资备【2505-510681-04-01-944503】FGQB-0792号 | 普通 | 新建厂房及办公综合楼项目，规划宗地面积11911.70平方米折合约17.86亩，总建筑面积约14280平方米，拟建框架结构厂房2层约12480平方米，办公综合楼为框架结构3层约1800平方米及附属设施。本项目拟生产食品及饮料、饮品等产品。新上水处理设备T2000、CIP清洗设备P500、高速化料罐L500、L1000、过滤器Y800、Y1200、果汁调配罐L700、L1000、高压均质机L300、脱气机组管式灭菌设备M800等，自动灌装机H20000、待装罐L500、L1000、旋盖机H25000、冷冻保鲜机P900以及配套空压机、喷码机、全自动贴标机、辅机等生产设备。 工艺流程：自来水→多介质过滤→活性炭过滤→软化→反渗透→杀菌→无菌储水→输送至调配车间；原料（水、糖、添加剂）→配料→混合→均质→杀菌→冷却→暂存→输送至灌装车间；空瓶消毒→灌装→封盖→喷码→灯检→冷冻保鲜输送至包装车间；贴标，装箱。建成投产后年产约30万箱饮料。 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 撤销
四川腾龙源科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510681MA67RBW992 | 王小松 | 非药品类易制毒化学品经营备案证明 | (川)3J510681250100008 | 普通 | 上海市、云南省、北京市、吉林省、四川省、天津市、宁夏回族自治区、安徽省、山东省、山西省、广东省、广西壮族自治区、江苏省、江西省、河北省、河南省、浙江省、湖北省、湖南省、甘肃省、福建省、贵州省、辽宁省、重庆市、陕西省、黑龙江省*** | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2028-07-27 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
四川省鑫恒星食品有限公司 | 法人及非法人组织 | 9151068106032295XN | 余授伦 | 关于广汉鑫恒星食品有限公司取水许可的批复 | 广行审〔2020〕261号 | 许可 | 关于广汉鑫恒星食品有限公司取水许可的批复(延续） | 2025-07-24 | 2025-07-29 | 2030-07-28 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
四川省广汉市纸芯厂 | 法人及非法人组织 | 91510681214267069C | 秦发明 | 固定资产投资项目技改备案 | 川投资备【2507-510681-07-02-571937】JXQB-0936号 | 普通 | 四川省广汉市纸芯厂现有1台燃气锅炉，为2蒸吨/小时。本次改造主要为将锅炉现有的燃烧机头更换为低氮燃烧机头，并在锅炉排气筒处增加烟气外循环系统。改造所涉及的锅炉房面积约 90㎡，本次改造不涉及新增面积。此次改造不涉及公司产品的变更，且产品产能与产品生产线、设备均不改变。 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
广汉市艾特板业有限公司 | 法人及非法人组织 | 915106817822641308 | 林开献 | 固定资产投资项目技改备案 | 川投资备【2507-510681-07-02-935546】JXQB-0939号 | 普通 | 广汉市艾特板业有限公司现有1台燃气锅炉，为6蒸吨/小时。本次改造主要为将锅炉现有的燃烧机头更换为低氮燃烧机头，并在锅炉排气筒处增加烟气外循环系统。改造所涉及的锅炉房面积约160㎡，本次改造不涉及新增面积。此次改造不涉及公司产品的变更，且产品产能与产品生产线、设备均不改变。 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
四川元明食品有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510681309443846F | 刘睿 | 固定资产投资项目技改备案 | 川投资备【2507-510681-07-02-748414】JXQB-0943号 | 普通 | 四川元明食品有限公司现有1台燃气锅炉，为4蒸吨/小时。本次改造主要为将锅炉现有的燃烧机头更换为低氮燃烧机头，并在锅炉排气筒处增加烟气外循环系统。改造所涉及的锅炉房面积约55㎡，本次改造不涉及新增面积。此次改造不涉及公司产品的变更，且产品产能与产品生产线、设备均不改变。 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
四川泓源生物科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 915106816841773085 | 李万才 | 固定资产投资项目技改备案 | 川投资备【2507-510681-07-02-491035】JXQB-0944号 | 普通 | 四川泓源生物科技有限公司现有1台燃气锅炉，为4蒸吨/小时。本次改造主要为将锅炉现有的燃烧机头更换为低氮燃烧机头，并在锅炉排气筒处增加烟气外循环系统。改造所涉及的锅炉房面积约120㎡，本次改造不涉及新增面积。此次改造不涉及公司产品的变更，且产品产能与产品生产线、设备均不改变。 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
四川德博尔制药有限公司 | 法人及非法人组织 | 915106815707336601 | 张革 | 固定资产投资项目技改备案 | 川投资备【2507-510681-07-02-393752】JXQB-0947号 | 普通 | 四川德博尔制药有限公司现有2台燃气锅炉，两台锅炉分别为4蒸吨/小时，4蒸吨/小时。本次改造主要为将锅炉现有的燃烧机头更换为低氮燃烧机头，并在锅炉排气筒处增加烟气外循环系统。改造所涉及的锅炉房面积约300㎡，本次改造不涉及新增面积。此次改造不涉及公司产品的变更，且产品产能与产品生产线、设备均不改变. | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
四川省广汉市古城生物科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510681MA6235AY16 | 胡显达 | 固定资产投资项目技改备案 | 川投资备【2507-510681-07-02-409432】JXQB-0946号 | 普通 | 四川省广汉市古城生物科技有限公司现有2台燃气锅炉，分别为2蒸吨/小时和3.57蒸吨/小时。本次改造主要为将锅炉现有的燃烧机头更换为低氮燃烧机头，并在锅炉排气筒处增加烟气外循环系统。改造所涉及的锅炉房面积约300㎡，本次改造不涉及新增面积。此次改造不涉及公司产品的变更，且产品产能与产品生产线、设备均不改变。 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
广汉市华泰原料药业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510681714429079T | 陈友兰 | 固定资产投资项目技改备案 | 川投资备【2507-510681-07-02-128290】JXQB-0929号 | 普通 | 广汉市华泰原料药业有限公司现有1台燃气锅炉，为3蒸吨/小时。本次改造主要为将锅炉现有的燃烧机头更换为低氮燃烧机头，本次改造低氮燃烧器 属于直燃式。改造所涉及的锅炉房面积约50平方米，本次改造不涉及新增面积。此次改造不涉及公司产品的变更，且产品产能与产品生产线、设备均不改变。 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
四川泰华堂制药有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510681214290672E | 张兵 | 固定资产投资项目技改备案 | 川投资备【2507-510681-07-02-200271】JXQB-0949号 | 普通 | 四川泰华堂制药有限公司现有1台燃气锅炉，为8蒸吨/小时。本次改造主要为将锅炉现有的燃烧机头更换为低氮燃烧机头，并在锅炉排气筒处增加烟气外循环系统。改造所涉及的锅炉房面积约150㎡，本次改造不涉及新增面积。此次改造不涉及公司产品的变更，且产品产能与产品生产线、设备均不改变。 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
四川家佳百味食品有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510681MA64H74U4A | 余国建 | 固定资产投资项目技改备案 | 川投资备【2507-510681-07-02-494829】JXQB-0934号 | 普通 | 四川家佳百味食品有限公司现有1台燃气锅炉，为4蒸吨/小时。本次改造主要为将锅炉现有的燃烧机头更换为低氮燃烧机头，并在锅炉排气筒处增加烟气外循环系统。改造所涉及的锅炉房面积约200㎡，本次改造不涉及新增面积。此次改造不涉及公司产品的变更，且产品产能与产品生产线、设备均不改变。 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
四川省三星堆制药有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510681740030651U | 刘双 | 固定资产投资项目技改备案 | 川投资备【2507-510681-07-02-452942】JXQB-0954号 | 普通 | 四川省三星堆制药有限公司现有1台燃气锅炉，为6蒸吨/小时。本次改造主要为将锅炉现有的燃烧机头更换为低氮燃烧机头，本次改造低氮燃烧器属于直燃式。改造所涉及的锅炉房面积约228㎡，本次改造不涉及新增面积。此次改造不涉及公司产品的变更，且产品产能与产品生产线、设备均不改变。 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
广汉东兴羽绒制品有限公司 | 法人及非法人组织 | 915106817978792774 | 许水均 | 固定资产投资项目技改备案 | 川投资备【2507-510681-07-02-602352】JXQB-0965号 | 普通 | 广汉东兴羽绒制品有限公司现有1台燃气锅炉，为2蒸吨/小时。本次改造主要为将锅炉现有的燃烧机头更换为低氮燃烧机头，并在锅炉排气筒处增加烟气外循环系统。改造所涉及的锅炉房面积约175㎡，本次改造不涉及新增面积。此次改造不涉及公司产品的变更，且产品产能与产品生产线、设备均不改变。 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
四川豫人饮品有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91510681326973902A | 赵红艳 | 固定资产投资项目技改备案 | 川投资备【2507-510681-07-02-512275】JXQB-0956号 | 普通 | 四川豫人饮品有限责任公司现有1台燃气锅炉，为2蒸吨/小时。本次改造主要为将锅炉现有的燃烧机头更换为低氮燃烧机头，本次项目改造低氮燃烧器属于直燃式。改造所涉及的锅炉房面积约40㎡，本次改造不涉及新增面积。此次改造 不涉及公司产品的变更，且产品产能与产品生产线、设备均不改变。 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
广汉市川汉钢管有限公司 | 法人及非法人组织 | 9151068171183436X4 | 李万军 | 固定资产投资项目技改备案 | 川投资备【2507-510681-07-02-306732】JXQB-0948号 | 普通 | 广汉市川汉钢管有限公司现有1台燃气锅炉，为3蒸吨/小时。本次改造主要为将锅炉现有的燃烧机头更换为低氮燃烧机头，并在锅炉排气筒处增加烟气外循环系统。改造所涉及的锅炉房面积约60㎡，本次改造不涉及新增面积。此次改造不涉及公司产品的变更，且产品产能与产品生产线、设备均不改变。 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
四川益欣科技有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91510681734876765L | 马德武 | 固定资产投资项目技改备案 | 川投资备【2507-510681-07-02-222649】JXQB-0952号 | 普通 | 四川益欣科技有限责任公司现有1台燃气锅炉，为1蒸吨/小时，本次改造主要为将锅炉现有燃烧机头更换为低氮燃烧机头，低氮燃烧器使用直燃式。改造所涉及的锅炉面积约为48平方米，本次改造不涉及新增面积。此次改造不涉及公司产品的变更且产品产能与产品生产线、设备均不改变。 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
四川省广汉市新华邦纺织有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510681MA63MYUA64 | 吴登校 | 固定资产投资项目技改备案 | 川投资备【2507-510681-07-02-425370】JXQB-0959号 | 普通 | 四川省广汉市新华邦纺织有限公司现有2台燃气锅炉，一台为6蒸吨/小时，一台为3蒸吨/小时。本次改造主要为将锅炉现有的燃烧机头更换为低氮燃烧机头，并在锅炉排气筒处增加烟气外循环系统。改造所涉及的锅炉房面积约120㎡，本次改造不涉及新增面积。此次改造不涉及公司产品的变更，且产品产能与产品生产线、设备均不改变。 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
四川省铮辉生态农业发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 915106816674356861 | 宋秀丽 | 固定资产投资项目技改备案 | 川投资备【2507-510681-07-02-302325】JXQB-0957号 | 普通 | 四川省铮辉生态农业发展有限公司现有1台燃气锅炉，为2蒸吨/小时。本次改造主要为将锅炉现有的燃烧机头更换为低氮燃烧机头，并在锅炉排气筒处增加烟气外循环系统。改造所涉及的锅炉房面积约50㎡，本次改造不涉及新增面积。此次改造不涉及公司产品的变更，且产品产能与产品生产线、设备均不改变。 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
四川广华食品有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510681MA6A319M35 | 庄昭书 | 固定资产投资项目技改备案 | 川投资备【2507-510681-07-02-984831】JXQB-0940号 | 普通 | 四川广华食品有限公司现有1台燃气锅炉，为4蒸吨/小时。本次改造主要为将锅炉现有的燃烧机头更换为低氮燃烧机头，并在锅炉排气筒处增加烟气外循环系统。改造所涉及的锅炉房面积约70㎡，本次改造不涉及新增面积。此次改造不涉及公司产品的变更，且产品产能与产品生产线、设备均不改变。 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
广汉市多食典食品有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510681MADPQPEQ59 | 张绿 | 固定资产投资项目技改备案 | 川投资备【2507-510681-07-02-983525】JXQB-1038号 | 普通 | 新建厂房及办公综合楼项目，规划宗地面积11911.70平方米折合约17.86亩，总建筑面积约14280平方米，拟建框架结构厂房2层约12480平方米，办公综合楼为框架结构3层约1800平方米及附属设施。本项目拟生产食品及饮料、饮品等产品。酥制糖果 ：烘烤（花生，芝麻）-粉碎-溶糖-过滤-熬煮-混合-压片分切-冷却整理-内包装-外包装-成品；硬质糖果 ：配料-溶糖-过滤-熬煮-成型-冷却整理-内包装-外包装-成品；凝胶糖果 ：配料-溶糖-过滤-熬煮-成型-脱模-冷却整理-内包装-外包装-成品；糕点 ：配料-和面-包馅-成型-烘烤-冷却-内包装-外包装-成品；压片糖果 ：配料-混合-成型-冷却整理-内包装-外包装-成品。建成投产后年产约10万箱糖果糕点。 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
广汉市连山粮油厂 | 法人及非法人组织 | 915106812142530547 | 李莲凤 | 固定资产投资项目技改备案 | 川投资备【2507-510681-07-02-941866】JXQB-1037号 | 普通 | 我厂现有1台燃气锅炉，为4蒸吨/小时。本次改造主要为将锅炉现有的燃烧机头更换为低氮燃烧机头，并在锅炉排气筒处增加烟气外循环系统。改造所涉及的锅炉房面积约80㎡，本次改造不涉及新增面积。此次改造不涉及公司产品的变更，且产品产能与产品生产线、设备均不改变。 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
四川米老头食品工业集团股份有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510600744699045J | 杨晓勇 | 固定资产投资项目技改备案 | 川投资备【2206-510681-07-02-915933】JXQB-0172 号 | 普通 | 项目建设内容：健康食品生产线自动化及配套设施技术改造项目，计划总投资额7000万元（其中设备：3600万元，基建装修1900万元，流动资金1500万元＜其中铺底流动资金450万元＞），在原有车间进行生产线升级改造，建成后，我公司将新增杂粮自动化生产线12条，面积约11339平米，项目采用从小麦膨化→熬糖→炒制→成型→冷却→包装→产品入库，实现全程自动化工艺流程。提升产能，降低成本，增加效益的同时，更保障了食品生产的安全。项目投产后，杂粮类产品年产能将达15000吨，其中新增米通、麦通等产品产能约4779吨。 主要设备包括：自动气流膨化机12台、自动包装机24条线、自动装袋机24条线、全自动熬糖炒锅机12条线、输送线24条、自动上料机4台、金属检测仪12台、成型机12条线、自动封箱机4台等159台/套。 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 变更主要建设内容、建成时间及投资金额
四川广汉伊利发羽绒制品有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510681671438265P | 陈胡兰 | 固定资产投资项目技改备案 | 川投资备【2507-510681-07-02-896954】JXQB-0923号 | 普通 | 四川广汉伊利发羽绒制品有限公司现有1台燃气锅炉，为2蒸吨/小时。本次改造主要为将锅炉现有的燃烧机头更换为低氮燃烧机头，本次改造低氮燃烧器属于直燃式。改造所涉及的锅炉房面积约135㎡，本次改造不涉及新增面积。此次改造不涉及公司产品的变更，且产品产能与产品生产线、设备均不改变。 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
四川晶昌生物科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510681MA69618B2N | 黄仕昌 | 固定资产投资项目技改备案 | 川投资备【2507-510681-07-02-814976】JXQB-0969号 | 普通 | 四川晶昌生物科技有限公司现有2台蒸汽锅炉，1台导热油锅炉，蒸汽锅炉一台为4蒸吨/小时，另一台为4蒸吨/小时，导热油锅炉为2.14蒸吨/小时。本次改造主要为将锅炉现有的燃烧机头更换为低氮燃烧机头，并在锅炉排气筒处增加烟气外循环系统。改造所涉及的锅炉房面积约 230㎡，本次改造不涉及新增面积。此次改造不涉及公司产品的变更，且产品产能与产品生产线、设备均不改变。 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
德阳华太生物医药有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91510681592760790U | 李淑均 | 固定资产投资项目技改备案 | 川投资备【2507-510681-07-02-987776】JXQB-0972号 | 普通 | 德阳华太生物医药有限责任公司现有2台燃气锅炉，一台为6蒸吨/小时（低氮锅炉），一台为4.1蒸吨/小时。本次改造主要为将4.1蒸吨锅炉现有的燃烧机头更换为低氮燃烧机头，并在锅炉排气筒处增加烟气外循环系统。改造所涉及的锅炉房面积约120㎡，本次改造不涉及新增面积。此次改造不涉及公司产品的变更，且产品产能与产品生产线、设备均不改变。 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2099-12-31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
广汉市百唯制药有限公司 | 法人及非法人组织 | 915106815510472436 | 石喆 | 建设工程规划许可证 | 建字第5106812025GG0027578号 | 普通 | 项目总建筑面积：16326.47㎡，本次修建厂房10657.4㎡、1#仓库1995.63㎡、2#仓库2102.01㎡。 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2026-07-22 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
广汉鑫龙盛金属制品有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510681MACPAUMX8R | 张棣 | 建设工程规划许可证 | 建字第5106812025GG0026582号 | 普通 | 项目总建筑面积：24689.71㎡（本次新建3#厂房建筑面积6312.43平方米、4#厂房建筑面积6228.56平方米、办公楼建筑面积：2322.56平方米。） | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2026-07-23 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
四川久勋科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510681MA63MY8W6T | 王彦勋 | 建设用地规划许可证 | 地字第5106812025YG0028538 号 | 普通 | 9089.7㎡ | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2027-07-24 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
太仓焜煊商贸有限公司 | 法人及非法人组织 | 91320585MA27H3AL3F | 吴建强 | 建设用地规划许可证 | 地字第5106812025YG0027579 号 | 普通 | 20160.21㎡ | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2027-07-27 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469
德阳高新国有资本投资运营有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510681MA668BN11Q | 王东 | 建设工程规划许可证 | 建字第5106812025GG0028522号 | 普通 | 项目设计总建筑面积：1022㎡（其中站房398㎡、罩棚624㎡） | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2026-07-28 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469