德环审批〔2024〕15号

德阳市生态环境局

关于四川鑫源机电设备有限公司

钢制零部件（中大件）热处理加工项目

《环境影响报告表》的批复

四川鑫源机电设备有限公司：

你公司报送的钢制零部件（中大件）热处理加工项目《环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下：

 一、该项目为改扩建项目,拟在广汉市小汉镇小南村十三社现有厂区已建标准化厂房建设，用地面积890平方米。项目内容及规模为：依托现有生产车间及相关公辅设施，依托现有生产车间及相关公辅设施，新购置台车式天然气加热炉、冷却塔、双梁吊钩式起重机、循环水泵等生产设备，在2#车间西南侧新布设钢制零部件（中大件）热处理调质淬火生产线，建成后新增年热处理钢制零部件（大中件）7000吨的加工能力，原3#车间生产能力不变。项目总投资350万元，其中环保投资50.51万元。
 项目在四川省投资项目在线审批监管平台进行了备案（备案号：川投资备[2307-510681-07-02-845741]JXQB-0307号），符合国家现行产业政策；根据广汉工业集中发展区规划及广汉市小汉镇人民政府与四川鑫源机电设备有限公司签订的《灾后重新协议书》，项目用地性质为工业用地，选址符合规划。

项目在受理和拟批公示期间未收到任何意见反馈，根据专家对《报告表》的审查意见、《报告表》的评价结论，在落实报告表中提出的各项环保对策措施和环境风险防范措施后，项目对环境的不利影响能够得到缓解和控制，项目实施不存在明显的环境制约因素，污染物可以达标排放并符合总量控制要求，同意该项目按报告表中所列建设性质、地点、内容、规模、工艺及环保对策措施和风险防范措施进行建设。

二、项目建设及运行中应重点做好以下工作：

（一）必须严格贯彻执行“预防为主、保护优先”的原则，落实项目环保资金，建立健全企业内部环境管理机构和各项环保管理规章制度，落实人员责任，加强环保培训和警示教育，规范环保日常管理。确保主体工程与环保设施同步设计、同步施工、同步投入运行，确保污染治理设施正常运行，污染物稳定达标排放。

（二）加强施工期管理，合理安排施工时段和施工场地布设，落实施工期各项环境保护措施，有效控制、减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。

（三）严格落实并优化报告表提出的各项废气处理措施。落实加热炉低氮燃烧技术，确保加热炉天然气燃烧废气经收集处理后由15米高排气筒达标排放。

（四）严格落实并优化报告表提出的各项废水处理措施。项目冷却水循环使用，不外排；生活污水经已建预处理池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，再经广汉市第四污水处理厂处理达《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》中工业园区集中式污水处理厂标准后排放。

（五）严格落实并优化报告表提出的噪声污染防治措施。合理布局生产车间产噪设施，对高噪作业点和高噪设备配套有效的隔音、降噪及减振设施，确保厂界噪声达标排放不扰民。

（六）严格落实并优化报告表提出的各项固体废弃物处置措施。固体废物应按照“减量化、资源化、无害化”的原则进行分类收集和处置，提高回收利用率。加强固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程环境管理，避免二次污染。项目生活垃圾、化粪池污泥、废手套（不含油）由环卫部门清运交环卫部门清运处理。

（七）严格落实并优化报告表提出的地下水和土壤污染防治措施。项目将生产车间、冷却水循环水池设置为一般防渗区，将办公生活区设置为简单防渗区，分别采取防渗措施。建立和完善地下水、土壤污染监控制度和环境管理体系，发现问题及时采取措施，避免污染周边地下水和土壤环境。

1. 高度重视并全面加强环境风险管理工作。建立健全环境风险防控和环境应急保障体系，严格按照报告表要求，落实并不断优化各项环境风险防范措施，确保环境安全。

（九）按照相关要求规范设置各类排污口和标志标牌，落实报告表提出的环境管理要求和监测计划。

三、该项目运营后，氮氧化物排放量为0.1636吨/年，其总量控制指标按德阳市广汉生态环境局总量文件执行。

四、项目开工建设及投入运营前，应依法完备其他行政许可手续。

五、该报告表批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件，否则不得实施建设。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

六、纳入排污许可管理的行业，必须按照国家排污许可管理有关规定，申领、变更、延续排污许可证或填报排污登记，并按要求提交执行报告，不得无证排污或不按证排污。项目应按规定标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行“三同时”自主验收。建设项目防治污染的设施应当符合经批准的环境影响评价文件的要求，不得擅自拆除或者闲置。

七、该项目的“三同时”监督检查、排污许可监管、日常环境保护监管工作由德阳市广汉生态环境保护综合行政执法大队负责，并接受各级生态环境部门的监督管理。

 德阳市生态环境局

 2024年1月11日