附件1

“九小场所”消防安全告知书

为进一步做好全市“九小场所”等经营场所安全防范工作，保护人民群众生命财产安全，减少火灾危害，现将“九小场所”消防安全告知如下。

- 存在的火灾危险性

（一）可燃物多，发生火灾后，燃烧迅速，产生大量有毒烟气，极有可能造成人员伤亡；

（二）场所空间复杂，疏散通道狭窄，人员难以逃生；

（三）用火用电设备多，私自拉接电线现象严重，容易发生线路短路引发火灾；

（四）电动自行车因线路短路容易引起火灾，停放室内火灾危险性大；

（五）违规动火、电气焊作业，消防安全防护措施不到位，易引发火灾或燃爆。

（六）员工未接受消防安全教育培训，自防自救能力差。

二、应采取的火灾预防措施

（一）不得私自拉接电气线路，大功率电器设备线路应单独穿管敷设；

（二）保持消防通道、安全出口畅通，常闭式防火门应保持关闭；

（三）外窗不得安装铁栅栏、设置广告牌等影响逃生的障碍物；

（四）人走时必须清走道、清阳台、清厨房，关电源、关燃气、关门窗；

（五）电动自行车应远离可燃物停放，不得停在室内，不用时应将电池与车身卸离；

（六）场所的管理员应会使用消防器材、会报火警、会扑救初起火灾，会组织人员疏散逃生；

（七）场所内不得存放、使用烟花、爆竹、燃油等各类易燃易爆物品；

（八）维修时如需动火，使用电气焊，应严格遵守消防安全规定，杜绝违章操作引发火灾；

（九）除宾馆和场所必要值班人员外（且需符合相关消防、治安管理规定），场所内晚上一律不得住人。

三、应制定演练火灾应急预案

（一）场所失火后，管理人员应迅速组织人员有序疏散逃生，不因贪恋财物再次进入火场；

（二）要迅速向119报警，讲清失火地点和现场情况；

（三）组织单位工作人员扑救初起火灾；

（四）消防人员到达现场后，应说明场所内的基本情况，是否有人员被困。

四、发生火灾事故后承担的法律责任

（一）场所经营者违反消防管理法律法规，经消防监管机构通知采取整改措施而拒绝执行，造成严重后果的行为，将按消防责任事故罪追究刑事责任；

（二）如果过失引起火灾（如电动自行车停放不当、充电引发火灾），造成严重后果，危害公共安全行为，将按失火罪追究刑事责任；

（三）场所发生火灾后，殃及众邻的，相关责任主体应承担民事赔偿责任；

（四）业主将房屋出租，出租方与承租方共同对消防安全负责，失火后造成重大人员伤亡或财产损失的，应依法追究房东和租赁者的消防法律责任。