附件3

“九小场所”消防安全排查记录表

| 场所情况 | 场所名称 |  |  | 所属类别(小商店、小学校...) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地址 |  |  | 法定代表人或主要负责人及联系电话 |  |  |
| 安全疏散 | 安全出口、疏散楼梯数量是否符合规范要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 门窗是否设置铁栅栏、广告牌等障碍物。 |  |  |  |  |  |
|  | 安全出口、疏散楼梯是否畅通，是否配备救生绳等。 |  |  |  |  |  |
|  | 是否设置应急照明和疏散指示标志并保持完好有效。 |  |  |  |  |  |
| 动火动焊等危险作业 | 是否违规使用明火或者电焊、气焊作业，动火、电焊、气焊作业人员是否持证上岗，电焊、气焊作业是否办理动火审批手续，作业现场是否采取相应的消防安全措施。 |  |  |  |  |  |
|  | 动火作业是否安排专门人员进行现场安全管理。 |  |  |  |  |  |
|  | 施工现场动火动焊作业、带火花作业与具有火灾、爆炸风险作业是否交叉进行。 |  |  |  |  |  |
|  | 设置在人员密集场所、地下建筑的冷库是否违规采用易燃可燃保温材料，冷库建设、改造、拆除施工期间是否严密落实火灾防范措施。 |  |  |  |  |  |
| 用火用电用气管理 | 油烟机是否定期清理保持整洁。 |  |  |  |  |  |
|  | 是否乱拉接电气线路，大功率电器线路是否单独穿管敷设。 |  |  |  |  |  |
|  | 电线是否使用接线板多次串联。 |  |  |  |  |  |
|  | 燃气的安装、使用是否符合相关安全规定。 |  |  |  |  |  |
| 防火分隔 | 与相邻场所的防火防烟分隔是否到位。 |  |  |  |  |  |
| 人员住宿 | 是否有人员住宿(小旅馆除外)。 |  |  |  |  |  |
| 消防设施和器材 | 是否设置消防卷盘，是否设置简易消防设施。 |  |  |  |  |  |
|  | 装修是否影响原有消防设施正常使用。 |  |  |  |  |  |
|  | 是否按标准配置灭火器。 |  |  |  |  |  |
| 装饰装修材料 | 内部隔墙、吊顶是否采用不燃材料。 |  |  |  |  |  |
|  | 窗帘和地毯是否采用难燃材料。 |  |  |  |  |  |
|  | 是否采用泡沫夹芯板等易燃材料装修、隔断。 |  |  |  |  |  |
| 易燃易爆 | 是否违规储存、经营、使用易燃易爆危险物品。 |  |  |  |  |  |
| 电动自行车安全 | 电动自行车是否停放在场所室内(含夜间)，是否占用、堵塞疏散通道、疏散楼梯。 |  |  |  |  |  |
|  | 电动自行车是否“飞线”充电，是否将电瓶入室充电。 |  |  |  |  |  |
| 消防宣传培训 | 是否设置消防标识，是否开展消防宣传培训演练。 |  |  |  |  |  |
|  | 从业人员是否达到“一懂四会”（懂本场所火灾风险性；会报火警、会检查火灾隐患、会扑救初起火灾、会组织疏散逃生）要求。 |  |  |  |  |  |
| 是否送达告知/承诺书并按要求张贴。 |  |  |  |  |  |  |
| 是否存在其他消防违法行为及火灾隐患。 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 针对上述检查情况，责令你场所(单位)于 年 月 日前整改完毕，并将整改情况报送属地政府和行业主管部门备案,逾期不改将被依法查处。整改期间，你场所(单位)应做好相应的消防安全防范措施。 |  |  |  |  |  |
| 排查人员(签名) |  |  | 被检查场所(单位)负责人(签名) |  |  |  |
| 此表一式两份，一份留档，一份交被检查场所(单位) |  |  |  |  |  |  |